ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ  ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԱՇԱՏԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏ ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ

«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ»  ՍՊԸ

տնօրեն                                                                        Գ.Կարապետյան

ՁԵռնարկող՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն»

ԾԻԳ-ի տնօրենիպաշտոնակատար                                Գ. Հովհաննիսյան

Շրջակա միջավայրի

և սոցիալական մասնագետ                                            Ա. Կարապետյան

ԵՐԵՎԱՆ

ՀՈՒԼԻՍ, 2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	4

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	5

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	6

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	7

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ	9

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	15

Ճարտարապետական և տեխնոլոգիական լուծումները	16

Բարեկարգում, կանաչապատում և ոռոգում	19

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	20

Գազամատակարարում, ջեռուցում, օդափոխություն և էլեկտրամատակարարում	22

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	23

Շինարարության կազմակերպման համառոտ նկարագիր	23

Հիմնական մեքենա-սարքավորումներ ու շինարարական անձնակազմ	25

Քանդման և հողային աշխատանքներ, օգտագործվող բնառեսուրսներ	27

Աշխատանքների իրականացման անվտանգության տեխնիկա	28

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ	35

Տարածքի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները	35

Բուսական աշխարհ	40

Հողօգտագործում, տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում	43

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	43

Հատուկ պահպանվող տարածքներ	48

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ	49

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ	51

ԱԶԴԱԿԻՐ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ	51

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ	52

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	55

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ	55

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ	56

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	57

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	58

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ԱՂԲԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔ	59

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	60

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)	61

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ	70

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԲՈՂՈՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ	84

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ	86

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11.ՋՈՒՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆ	87

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	89

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ	90

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ԿՈՂՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ	95

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ	96

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16. ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	103

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17. ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ WGS-84  ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԿՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ	104

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 18. ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ` ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄ	106

## ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

| ԲՔ ԿԳՄՍՆ | Բանկային քաղաքականություն Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| --- | --- |
| ԿԾԿ | Կրթական ծրագրերի կենտրոն իրականացման գրասենյակ |
| ՆՄՀ | Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ |
| ՇՄԱԳ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում |
| ԲՍԿՇՓ | Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթ |
| ԲՍԿՊ | Բնապահպանական և սոցիլական կառավարման պլան |
| ԿԲ Ծրագիր ԿԲԾ ԼՖ | Կրթության բարելավման ծրագիր Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում |
| ՇՄՆ | Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
| ԿՏԱԿ | Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն |
| ՀԿ | Հասարակաան կազմակերպություն |
| ՇՍ | Շահագործում և սպասարկում |
| ԳՔ | Գործառնական քաղաքականություն |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՊՈԱԿ | Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն |
| ՀԲ | Համաշխարհային Բանկ |

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

| Ծրագիր | «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատի ավագ դպրոցի վերակառուցում |
| --- | --- |
| Ծրագրի նպատակը | Հանրակրթության որակի բարելավում` աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը |
| Ծրագրի պատվիրատու | ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ |
| ՁԵռնարկող | ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ |
| Ձեռնարկողի հասցե | ՀՀ Երևան 0070 Ս. Վրացյան 73 |
| ՁԵռնարկողի կոնտակտային տվյալներ, էլ փոստ, հեռախոս | +374 (10) 57 56 90 Ֆաքս` +374 (10) 55 97 50, info@cfep.am, cfep@arminco.com |
| Կառուցապատվող տարածքի գտնվելու վայրը | ՀՀ Արարատի մարզ, քաղաք Արտաշատ, Տերյան փ թ 1 |
| Կառուցապատման մակերեսը | 2512 քմ |
| Հողատարածքի մակերեսը | 1.42572 հա |
| Դպրոցի նախագծային հզորությունը | 450 աշակերտ |

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատի ավագ դպրոցի վերակառուցումը իրականացվելու է Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման (ԿԲԾ ԼՖ) ծրագրի շրջանակներում՝  Համաշխարհային բանկի  աջակցությամբ:

Արտաշատ քաղաքի ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծային աշխատանքները կատարվել է  «<ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ-ի կողմից:

Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ ԿԲԾ-ի  հիմնական նպատակներն են՝ բարելավել տարրական դպրոց մուտք գործող երեխաների դպրոցական պատրաստվածությունը, բարելավել ավագ դպրոցների ֆիզիկական պայմանները և ապահովել դրանցում կրթական ռեսուրսների առկայությունը, ապահովել լաբորատոր գույքի և սարքավորումների տրամադրումը հանրակրթական դպրոցներին և աջակցել Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին՝ ապահովելով կրթության որակն ու համապատասխանությունը:

Մասնավորապես ԿԲԾ ԼՖ Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը ենթաբաղադրիչից ակնկալվող արդյունքներն են.

- վերանորոգված և նորագույն նյութատեխնիկական բազայով համալրված ավագ դպրոցների  ցանց,

- կայացած ու արդյունավետ գործող ավագ դպրոցների ցանց,

- 4 վերանորոգված ավագ դպրոց,

- ավագ դպրոցներում սովորողների ընդգրկվածության աճ,

- ավագ դպրոցի մանկավարժական կադրերի մասնագիտական որակի աճ:

ԿԲԾ ԼՖ յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար իրականացվում է «Բնապահպանական գնահատում» համաձայն Համաշխարհային բանկի ԲՔ/ԳՔ 4.01  քաղաքականության (ԿԲԾ ԼՖ ծրագիրը դասվել է բնապահպանական Բ կատեգորիային) և ՀՀ օրենսդրության համաձայն:

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի  (21 հունիսի 2014) հոդված 14-ի 6-րդ մասի, 7-րդ կետի, ՙՙա՚՚ ենթակետի համաձայն, ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատի ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծային փաստաթուղթը  ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, քանի որ ընդհանուր  կառուցապատվող/հիմնանորոգվող տարածքի մակերեսը գերազանցում է  1500մ2-ը (դպրոցի վերակառուցվող շենքերի կառուցապատման մակերեսը կազմում է  2512 մ2:): Ըստ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության աստիճանի, նախատեսվող գործունեությունը դասակարգվում է <<Գ>> կատեգորիայի, որի համար պահանջվում է Նախնական գնահատման հայտի (ՆԳՀ) պատրաստում:

# ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կանխատեսվող բնապահպանական ազդեցությունները (շրջակա միջավայրը աղտոտող վնասակար նյութեր, թափոններ, և այլ գործոններ), վերլուծել ու գնահատել դրանք, ցույց տալ, որ հնարավոր բացասական ազդեցությունների կանխարգելման, չեզոքացման և/կամ նվազեցման համար նախատեսված են անհրաժեշտ միջոցառումները: Գնահատման նպատակն է նաև նույնականացնել հնարավոր սոցիալական ազդեցությունները և օգուտները:

Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման (ԿԲԾ ԼՖ) ծրագրի համար մշակվել է Բնապահպանական և Սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթը (ԲՍԿՇՓ): Փաստաթղթի նպատակն է համատեղել ՀՀ օրենսդրական նորմերի և ՀԲ Բնապահպանական անվտանգության մեխանիզմների պահանջները:  ԲՍԿՇՓ-ն հանդիսանում է Կրթության բարելավման ծրագրի պատշաճ բնապահպանական մոտեցումների կիրառման ընդհանուր ուղեցույց՝ նախագծի իրականացման, նախագծման, նախաշինարարական, շինարարության և հետշինարարական փուլերում: ԲՍԿՇՓ-ի համաձայն ցածր ռիսկայնությամբ շինարարական/վերականգնման աշխատանքների համար մշակվում են ստուգաթերթիկի ձևաչափով Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանները (ԲՍԿՊ)` հիմնական լավագույն փորձը ներկայացնող միջոցառումների իրականացումն ապահովելու նպատակով, ընդ որում այդ միջոցառումները և հեշտ իրականացվող են և համապատասխանում են ՀԲ անվտանգության պահանջներին:

Բացի այդ Կրթության բարելավման ծրագրի համար ընտրված դպրոցների շենքերը ստուգվում են համաձայն Հայաստանի մշակութային ժառանգության ցուցակի: Այն դեպքերում, երբ նրանցից որևիցե մեկն իրենից ներկայացնում է հատուկ պատմամշակութային արժեք, այդ դեպքում շենքի վերանորոգման աշխատանքները պետք է մշակել և իրականացնել ՀԲ 4.11 գործառնական քաղաքականության պահանջներին:

ԿԲԾ ԼՖ շրջանակներում վերակառուցվող բոլոր դպրոցների համար մշակված ԲՍԿՊ-ները ներառվում են մրցութային փաթեթներում` առաջարկված մեղմացման միջոցառումների պատշաճ իրականացման և մոնիտորինգի ապահովման նպատակով: Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում համապատասխանությունը ԲՍԿՊ-ների պահանջներին հնարավորություն կտա կանխարգելելու կամ նվազագույնի հասցնելու հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունները և բավարար կլինի Ծրագրի բնապահպանական ազդեցությունները թույլատրելի նվազագույն մակարդակի վրա պահելու համար:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նախնական գնահատման հայտի մշակումն իրականցվել է ազգային օրենսդրության, մեթդական և կարգավորող ընթացակարգերի պահանջներին, ինչպես նաև ՀԲ բնապահպանական ուղեցույցների դրույթներին համապատասխան: Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նախնական գնահատման հայտում օգտագործվել են հետևյալ տեղեկատվական աղբյուրները:

- Նախատեսվող դպրոցի աշխատանքային նախագիծը

- Նախատեսվող գործունեության տարածք դաշտային այցերի ընթացքում հավաքագրված տվյալներն ու տեղեկատվությունը

- Գտնվելու տեղանքի վերաբերյալ հաշվետվությունները, վերլուծությունները, քարտեզները

- Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման (ԿԲԾ ԼՖ) ծրագրի համար մշակված Բնապահպանական և Սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթը (ԲՍԿՇՓ) և ՀԲ-ի բնապահպանական ուղեցույցները

- ՀՀ օրենսդրության բնապահպանական և օրենսդրական կարգավորիչ շրջանակը:

- Շահագրգիռ և ազդակիր կողմերի հետ քննարկումները:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման և փարձաքննության  փուլում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

- Աշխատանքային նախագծի հիման վրա նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի մշակում,

- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների անցկացում,

- Բնապահպանական փորձաքննության նպատակով նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի ներկայացում (ներառյալ՝ հանրային լսումների արձանագրությունն ու մասնակիցների ցանկը)  Շրջակա միջավայրի նախարարության <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ :

# ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենսդրությունը բաղկացած է  ՀՀ սահմանադրությունից, Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ միջազգային պայմանագրերից, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքից և նրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերից, բնապահպանական ոլորտին առնչվող ավելի քան 30 ՀՀ օրենքներից, իրավական այլ ակտերից և կառավարության մի շարք որոշումներից:

ՀՀ Սահմանադրության (2015) 12-րդ հոդվածը «Շրջակա միջավայրի պահպանությունը կայուն զարգացումը>> սահմանում Է պետության պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի պահպանության բարելավման, վերականգնման, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման վերաբերյալ՝ ղեկավարվելով կայուն զարգացման սկզբունքով և հաշվի առնելով պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է հոգ տանել շրջակա միջավայրի պահպանության մասին:

Ստորև ներկայացված են շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին առնչվող ՀՀ մի շարք օրենքներ և կառավարության որոշումներ:

ՀՀ Սահմանադրություն (2015) 10-րդ հոդվածը սահմանում է որ ՀՀ ընդերքը, ջրային ռեսուրսները հանդիսանում են պետության բացառիկ սեփականությունը, իսկ հոդված 12-ը՝ պետության խթանիչ դերը շրջակա միջավայրի պահպանության, բարելավման, վերականգնման և բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման գործընթացում հաշվի առնելով կայուն զարգացման սկզբունքները և պատասխանատվությունն ապագա սերունդների առջև, ինչպես նաև յուրաքանչյուր ոքի պարտավորությունը շրջակա միջավայրի պահպանման գործընթացում:

- ՀՀ օրենքներ

- «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2023)-  բաղկացած է ՀՀ-ում տարբեր բևույթի ծրագրերի և գործունեությունների համար ՇՄԱԳ-ի գործընացի հիմնական քայլերից: Օրենքով սահմանվում են ընդհանուր իրավական, տնտեսական և կազմակերպական սկզբունքներ, որոնք նախատեսված են տարբեր ծրագրերի և ճյուղային զարգացման "հայեցակարգերի" պարտադիր անցկացվող ՇՄԱԳ-ի իրականացման և փորձագիտական եզրակացության տրման համար: Օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանվում են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ենթակա նախատեսվող գործունեության տեսակներն՝ ըստ բնագավառների, որոնք դասակարգվում են երեք կատեգորիայի՝ «Ա», «Բ», ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Օրենքը հստակեցնում է ծանուցման,  փաստաթղթավորման, հանրային խորհրդատվությունների և բողոքարկման ընթացակարգերը:

- «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998)

- «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999)

- «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000)

- «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ( 1994թ.) – կարգավորում է արտանետման թույլտվությունները և սահմանում է մթնոլորտային օդի աղտոտման սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները։

Աշխատավայրերում, բնակելի և հասարակական վայրերում, բնակարանային տնտեսության վայրերում, ինչպես նաև շինարարական հրապարակներում աղմուկի թույլատրելի սանիտարական նորմերը սահմանվում են ենթաօրենսդրական ակտով:

- «ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001) - սահմանում է պետական, այդ թվում` տարբեր նպատակային նշանակության (գյուղատնտեսական, շինարարական, արդյունաբերական և այլ նպատակներով) հողերի օգտագործման դրույթները: Օրենսգիրքը սահմանում է նաև հողերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև հողի նկատմամբ պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և քաղաքացիների ունեցած իրավունքները։

- «ՀՀ Ջրային օրենսգիրք» (2002)

- «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004) - սահմանում է թափոնների, այդ թվում շինարարական աղբի, հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման հետ կապված իրավական և տնտեսական հիմքերը: Օրենքով սահմանում են նաև ոլորտի պետական լիազորված մարմինների իրավասությունները: ՀՀ Կառավարության 121-Ն որոշումը, որը վերաբերում է ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին (2003), պարունակում է դրույթներ ՀՀ-ում, այդ թվում քաղաքաշինության բնագավառում առաջացող բոլոր վտանգավոր թափոնների մասին։

- «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) - կարգավորում է ՀՀ-ում բնապահպանական օրենսդրության իրականացման նկատմամբ վերահսկողության կազմակերպման ու իրականացման հետ կապված հարցերը և պետական վերահսկողության կազմակերպումը տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից բնապահպանական օրենսդրության և ՇՄԱԳ փորձագիտական եզրակացության պահանջների կատարման վերաբերյալ, սահմանում ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության նորմերի իրականացման նկատմամբ վերահսկողության առանձնահատկությունների, համապատասխան ընթացակարգերի, պայմանների, դրանց հետ կապված հարաբերությունների, ինչպես նաև բնապահպանական վերահսկողության իրավական և տնտեսական հիմքերը:

- «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» ՀՀ օրենք «

- ՀՀ անտառային օրենսգիրք» (2005)

- «ՀՀ Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենք (2006)

- «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (2006)

- «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2008) - նախատեսում է ՀՀ հողերի պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն ու ձևերը, սահմանում է հողային օրենսդրության և կառույցների նկատմամբ վերահսկողություն, հողերի օգտագործումն ու պահպանությունը հսկող մարմինների իրավունքներն ու պարտականությունները: Օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ Հողային Ֆոնդի բոլոր հողերի վրա անկախ նպատակից, սեփականության ձևից և/կամ օգտագործման իրավունքից:

- ՀՀ Օրենքը <<Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացմանմասին>> (2000) կարգավորում է տնտեսական գործունեության վերահսկողության ստուգայցերի իրականացման արարողակարգերը։

- ՀՀ Օրենքը՝ Քաղաքաշինության մասին 1998) (Հոդվածներ 13, 14,15,16, Գլուխ 6) կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը:

- ՀՀ կառավարության որոշումներ

- ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ N72-Ն որոշում «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքըհաստատելու մասին»

- ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ. N71-Ն որոշում «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքըհաստատելու մասին»

- ՀՀ կառավարության 14.08.2008 թN 967-Ն որոշում «ՀՀ բնության հուշարձաններիցանկը հաստատելու մասին»

- ՀՀ կառավարության 02 11.2017 թ. N 1404-Ն որոշում «Հողի բերրի շերտի հանմաննորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 20.07.2006.N 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

- ՀՀ կառավարության 22,02,2018թ-ի  թ. N 191-Ն որոշում «ՀՀ  կառավարության որոշումը ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաեվ արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին (https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=120135),

- ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. N781-Ն որոշում «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին»:

Սույն հաշվետվության պատրաստման ընթացքում հաշվի են առնվել նաև ՀՀ կառավարության 25 09.2014թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին» N1059-Ա, կառավարության` 10-12.2015թ. նիստի <<Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին» N54 և կառավարության 27.05.2015 նիստի "Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին" N23 արձանագրային որոշումները, ներառյալ ՀՀ կողմից վավերացրած բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի պահանջները:

Հայաստանը վավերացրել է մի շարք միջազգային համաձայնագրեր (բերված են ստորև) և կոնվենցիաներ՝ կապված շրջակա միջավայրի կառավարման խնդիրների հետ (ցանկն առկա է ՀՀ ՇՄՆ http://www.mnp.am/ ինտերնետային էջում),

- Միջազգային համաձայնագրեր

- «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին»կոնվենցիա (Բեռն)

- «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար.)

- «Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոնն)

- «Անհետացման եզրիև գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES) (Վաշինգտոն)

- Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա)

- «Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին» կոնվենցիա (Փարիզ,)

- ՄԱԿ-ի« Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք)

- «Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա (Ռիո-դե-Ժանեյրո)

- «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին կոնվենցիա (Ստոկհոլմ): (2003թ վավերացվել է ՀՀ կառավարության կողմից)

- «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել):

Ուղեցույցներ և ստանդարտներ

ՀՀ տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013), որը պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարակն նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:

Բնապահպանական որակի ստանդարտները, որոնք կիրառվում են ջրային ռեսուրսների, օդի, ինչպես նաև աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունը որոշելու համար, մշակված են և կիրառելի են նաև քաղաքաշինարարական ոլորտի համար։

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատետվող գործունեության մասինտեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը (հոդվածներ 13,14,15,16, Գլուխ 6):

Քաղաքաշինության ոլորտում բնապահպանական նորմերի և նորմատիվային փաստաթղթերի կիրարկումն ապահովվում է Քաղաքաշինարարության նախարարի ՀՀՇՆ 10-01-2014 ”Շինարարությունում նորմատիվ փաստաթղթերի համակարգ. Հիմնական դրույթներ Շինարարական նորմերը  հաստատելու մասին” N65-Ն հրամանով 8 ապրիլի 2014):

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի <<Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգը» (հրաման N44 28 ապրիլի, 1998) պահանջում է շինարարությանը վերաբերվող բոլոր նորմերի և ստանդարտների կիրառումը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի ցուցակ (2013) պարունակում է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի համակարգը, այդ թվում՝ տարբեր տիպի աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ:

# ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Արատաշատի ավագ դպրոցը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Տերյան փողոց 1 հասցեում։ Դպրոցն  ապահովված է կադաստրային փաստաթղթերով, հողատարածքը սահմանազատված է:

Դպրոցի տեղադիրքը համայնքում և իրավիճակային հատակագիծը ներկայացված է Հավելված 1-ում

Դպրոցական համալիրի մասնաշենքերը կառուցվել են 1970-ական թվականներիրին, որոնք բաղկացած են թվով հինգ մասնաշենքից, որոնցից մեկը եռահարկ է (թիվ 5), երեքը` երկհարկանի (թիվ 1; 2; 3, իսկ մեկը` հիմնականում միահարկ (մարզա և հանդիսությունների դահլիճներ, թիվ 4)։ Ուսումնական 1-ին; 2-րդ; 3- րդ և 4-րդ մասնաշենքերի տակ առկա է տեխնիկական նկուղային հարկ։ Բացի նշված մասնաշենքերից, դպրոցի հողամասի տարածքում տեղակայված են նաև օժանդակ շինություններ` կաթսայատուն։

Դպրոցական համալիրի ուսումնական 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ, ինչպես նաև տաքանցումները կամրացվեն, իսկ ուսումնական 5-րդ մասնաշենքը ենթակա է կազմաքանդման, քանի որ  դրա վնասվածության աստիճանը գնահատվում է 4-րդ կարգի:

Դպրոցի նախագծի համար որպես ելակետային տվյալներ են հանդիսանում.

- Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման 22.05.2018 թ-ին տրված հ. 030064 վկայականը,

- ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքը,

- «Բաբայան-ԼԱՏ նախագիծ» ՍՊ ընկերության կողմից տրված տեխնիկական վիճակի մասին մասնագիտական եզրակացությունը, որում ներառված է նաև ինժեներաերկրաբանական հետազոտության տվյալները,

- Դպրոցի տարածքի տոպոգրաֆիական հանույթը,

- Տեղում կատարված չափագրական գծագրերը,

- ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերը:

## Ճարտարապետական և տեխնոլոգիական լուծումները

Նախագծվող դպրոցի հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1.42572 հա։ Ներկայացվող գործունեության ընթացքում դպրոցի շենքի վերակառուցման ենթակա մակերեսը կկազմի 2512 ք.մ  բարեկարգման և կանաչապատ գոտիների աշխատանքների շրջանակը կներառի 7456.քմ տարածքը, մասնավորապես, կստեղծվի 2105 ք.մ մակերեսով կանաչ գոտի։

Արտաշատ քաղաքի ավագ դպրոցը նախատեսվում է 10-12 դասարանների 450 աշակերտների համար:

Դպրոցի գլխավոր հատակագիծը բերվում է Հավելված 3-ում:

Դպրոցական համալրին ունի ծավալահատակագծային բարդ կառուցվածք, որի 4 վերգետնյա մասնաշենքերը կազմում են ամբողջական համալիր և առանձնացված են սեյսմիկ կարաններով, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել մասնաշենքերի սեյսմակայունությունը:

Դպրոցական առաջին ուսումնական մասնաշենքն երկհարկանի է որի առաջին հարկում նախագծվել են դասասենյակներ, արհեստանոց բուժկետ, սանհանգույցներ, որոնք նախատեսված կլինեն սակավաշարժ աշակերտների համար, մարզչի համար նախատեսված սենյակ, ինչպես նաև տեղակայված է կլինի էլեկտրական վահանակը: Առաջին մասնաշենքի 2-րդ հարկում նախագծով տեղակայվելու են  դասասենյակներ, սկաուտների օժանդակ սենյակը, սկաուտների դասասենյակը, սանհանգույց ինչպես նաև սանհանգույց՝ սակավաշարժ աշակերտների համար:

Ուսումնական թվով 2-րդ մասնաշենքը ևս երկհարկանի է՝ մասնակի տեխնիկական նկուղով, որի մաքուր բարձրությունը կազմում է 1,45մ:  Այստեղ  մասնաշենի առաջին հարկում նախագծվել է քիմիայի դասարան և լաբորատորիա, Ֆիզիկայի դասարան և լաբորատորիա, բնագիտության դասարան, գույքի համար նախատեսված սենյակ, պահակակետ և սանհանգույցներ: Նույն մասնաշենքի երկրորդ հարկում նախագծվել են դասասենյակներ, արխիվ, սանհանգույց:

Թվով 3-րդ մասնաշենքը ևս երկհարկանի է, որտեղ մասնաշենքի առաջին հարկում տեղակայված են դասասենյակներ, արխիվ, ուսուցչանոց, ուսմասվարի կաբինետը և սանհանգույցներ, սենք,  իսկ ահա  երկրորդ հարկում տեղակայված է լինելու  հաշվապահությունը,  տնօրենի ընդունարանը և կաբինետը, համակարգչային  դասարաններ, գրադարանը, սանհանգույցները:

Թվով 4-րդ մասնաշենքը երկհարկանի է, որի առաջին հարկում տեղակայվելու է հանդիսությունների սրահը, մարզասրահը, պահակակետ, հանդերձարաններ, ցնցուղարաններ և սանհանգույցներ: Երկրորդ հարկում տեղակայվելու է օժանդակ սենյակ, բուֆետ, սանհանգույց, սենք, ճաշարան:

Նախագծով ապաստարանների կառուցում և կահավորում նախատեսված չէ, քանի որ շենքի հնարավորությունները, ավելի կոնկրետ նկուղային հարկի բարձրությունը հնարավորություն չի տալիս կառուցել ապաստարան, ըստ սահմանված պահանջների:

Նախատեսվում է կառուցել, նոր լանջավոր տանիքներ: Ծածկույթի համար կօգտագործվի ձևավոր ցինկապատ թիթեղներ: Մասնաշենքերի տանիքը կունենա կազմակերպված արտաքին ջրահեռացում:

Էներգախնայողության և Էներգաարդյունավետության տեխնիկական լուծումները նախագծվել են ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ N426-Ն որոշման դրույթների համաձայն:

Մասնաշենքերի արտաքին ճակատների հարդարման լուծումներում կօգտագործվի լատեքսային հիմքով   սպիտակ ներկմամբ, սպիտակ (RAL 9003-Signal white) ֆայբերցեմենտային սալիկներով (d=8մմ), արտաքին սյուները երեսպատվելու են ֆայբերցեմենտե  (d=8մմ) սալիկնրեով, արտաքին քիվերի երեսպատում  կկատարվի դեկորատիվ ֆիբրոցեﬔնտե d=8մմ սալիկներով իսկ որմնախարսխի երեսպատումը կիրականացվի բազալտե սալիկներով՝ ձևավավոր կարանով (d=30մմ):

Ներքին հարդարման՝ աշխատանքները կիրականացվեն բարձրորակ և էկոլոգիապես մաքուր նյութերից: Նախագծման լուծումներում մեծ ուշադրություն են դարձված հաշմանդամություն ունեցող և սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժն՝ ապահովող և այլ հարմարեցված լուծումներին։

Նախագծված դպրոցի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 1- ում:

| ՑՈՒՑԱՆԻՇ | ՄԻԱՎՈՐ | ԾԱՎԱԼ |
| --- | --- | --- |
| Ընդհանուր | Ցուցանիշներ |  |
| Մասնաշենքերի թիվը | Հատ | 4 |
| Դպրոցի տարողունակություն | Տեղ | 450 |
| Հողատարածքի տարածք | հա | 1.42572 |
| Կառուցապատման մակերես | մ2 | 2512/17,7 %/ |
| Օժանդակ ենթակառուցվածքներ, ոչ ջրաթափանց մակերեսներ, /սալվածք, աստիճաններ, տաղավարներ և այլն | մ2 | 535 /3,75 %/ |
| Կանաչապառտման գոտու մակերես | մ2 | 2105 |
| Բարեկարգվող գոտու մակերես /այդ թվում՝ ներքին բակ/ | մ2 | 7456 /52,0 %/ |
| Հիմնական | սենյակների | ցուցանիշներ |
| Ոսումնական սենյակների քանակ | հատ | 20 |
| Հանդիսությունների դահլիճ | մ2 | 168.14 |
| Մարզադահլիճ | մ2 | 211.9 |
| Ուսուցչանոց | մ2 | 45.50 |
| Բուժկետ | մ2 | 32.22 |
| Գրադարան | մ2 | 80.24 |
| Ինժեներական | ցանցեր |  |
| Էլ. Սնուցում | կվտ | 157 |
| Ջրամատակարարում | 3.0 | 2.64 |
| Կոյուղի | լ/վրկ | D=110 |
|  | Ջեռուցում |  |
| Կաթսաների քանակ | հատ | 2 |
| Պահանջվող հզորություն | Կվտ-ժամ | 180 |
| Կաթսայատան մակերես | մ2 | 26.4 |

Աղյուսակ 1 Նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ ընդհանուր ցուցանիշներ

## Բարեկարգում, կանաչապատում և ոռոգում

Դպրոցի նախագծում հաշվի են առնված նաև ներքին էլեկտրամատակարարման, արտաքին և ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման ցանցերի և օդափոխությանն համակարգերի ինժենարական լուծումները՝ ըստ տրամադրված տեխնիկական պայմանների և ՀՀ շինարարական նորմերի։

Բարեկարգման և կանաչապատ գոտիների աշխատանքների շրջանակը կներառի 7456 քմ տարածքը, մասնավորապես, կբարեկարգվի (սալարկում) /486 ք.մ տարածք և կստեղծվի 2015 ք.մ մակերեսով կանաչ գոտի։

Դպրոցի տարածքի կանաչապատման աշխատանքների նախագծումն իրականացվել է հաշվի առնելով ՀՀ Կառավարության N 108-Ն (2018 թ) որոշմամբ բնակավայրերի՝ կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները:

Սույն նախագծով նախատեսվում է տեղանքի՝ բնակլիմայական առանձնահատկություններին համապատասխանող ծառերի (18 հատ) տնկում:

Կանաչապատ մակերեսում կիրականացվի նաև սիզամարգեր:  Կանաչապատ գոտիների ոռոգումը կիրականացվի նոր ոռոգման ներքին ցանցի միջոցով, որը կմիացվի քաղաքային ոռոգման համակարգին։ Նախագծվող ներքին ցանցի սխեման և բնութագրերը բերված են գլխավոր հատակագծում  / Հավելված: 6 -ում/:

Նորատունկ բուսականության խնամքը հետագայում կիրականացվի դպրոցի կողմից, ինչը կներառի նաև նորատունկ կանաչ գոտու վիճակի մշտադիտարկումները, որի ընթացքում կպչողականություն չապահովող ծառատեսակները կփոխարինվեն նորերով։

## Ջրամատակարարում և ջրահեռացում

Նախագծվող դպրոցի Ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործնթացները կազմակերպվելու են գործող շինարարական նորմերի և կանոնների (ՇՆԿ) ու <<Վեոլիա Ջուր>>ՓԲԸ-ի կողմից տրված (04.10.2022թ. NºՎՋ5289/2022)  տեխնիկական պայմանների համաձայն, այն է ջրամատակաարումն կիրականացվի Շահումյան փողոցով անցնող 200մմ, P=1.6մթն. ճնշումով պոլիէթիլենային քաղաքային ջրագծից, իսկ ջրահեռացման գործընթացը նույն տարածքով անցնող d=200մմ կոյուղագծով:

- Շենքի ներսում բոլոր մասնաշենքերի սառը և տաք ջրամատակարարումը նախատեսվում է իրականացնել de20-de32 տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակներով: Սառը և տաք ջրամատակարարման համակարգերը կառավարվում են DN15-DN25 փականներով: I մասնաշենքում տաք ջրամատակարարման համար տեղադրվում են էլեկտրական ծավալային ջրատաքացուցիչներ: Ջրաչափությունը իրականացվում է արտաքին մուտքագծի վրա տեղադրվող ջրաչափական հորում:

- Դպրոցի տաք և սառը ջրամատակարարման հաշվարկային ելքերն որոշվել են հաշվի առնելով դպրոցի տեխնոլոգիական պահանջները և սպասարկվող մարդկանց քանակը: Համաձայն գործող շինարարական նորմերի անհրաժեշտ ջրի քանակը (ներառյալ տաք ջուրը) հաշվարկվում է 2,64լ/վրկ, իսկ շենքի հրդեհմարման համար անհրաժեշտ ջրի քանակությունը 2.5լ/վրկ (2 շիթ):

Վերակառուցվում է վթարային վիճակում գտնվող ներքին կենցաղային կոյուղին: Վերակառուցվող դպրոցի առաջին մասնաշենքում տեղադրվելու են պոլիէթիլենե de50(Pe), de110(Pe)  տրամագծի պոլիէթիլենե կոյուղու խողովակներ: Սարքավորումներից դուրս եկող կոյուղին հավաքվում է և de110 խողովակով դուրս է բերվում և լցվում նոր կառուցվող բակային կոյուղու ցանցի դիտահոր- 6 ԴՀ-6, որից հետո հեռանում կոյուղու կոլեկտոր:

Վերակառուցվող դպրոցի II մասնաշենքում տեղադրվելու են պոլիէթիլենե de50(Pe), de110(Pe)  տրամագծի պոլիէթիլենե կոյուղու խողովակներ, ինչպես նաև DN50 (PVC), DN100(PVC) տրամագծի պոլիվինիքլորիդե կոյուղուղու խողովակներ (քիմիայի դասասենյակի համար): Սարքավորումներից դուրս եկող կոյուղին հավաքվում է և de110 խողովակով դուրս է բերվում և լցվում նոր կառուցվող բակային կոյուղու ցանցի դիտահոր- 5 ԴՀ-5, որից հետո հեռանում կոյուղու կոլեկտոր:

Վերակառուցվող դպրոցի III և IV մասնաշենքերում տեղադրվելու են պոլիէթիլենե de50(Pe), de110(Pe)  տրամագծի պոլիէթիլենե կոյուղու խողովակներ: Սարքավորումներից դուրս եկող կոյուղին հավաքվում է և de110 խողովակով դուրս է բերվում և լցվում նոր կառուցվող բակային կոյուղու  ցանցի 3-րդ մասնաշենքի դեպքում՝ դիտահոր-3 ԴՀ-3, իսկ IV մասնաշենքից դեպի կոյուղու  ցանցի դիտահոր-1 ԴՀ-1, որից հետո հեռանում կոյուղու կոլեկտոր:

Արտաքին ջրամատակարարման/ջրահեռացման նախագիծը բերվում է հավելված 14-ում:

Կենցաղային կեղտաջրերը, անձրևաջրերը, ձնհալքի ջրերը հավաքվում են սարքերից և ինքնահոս հեռացվում են ներքին ցանցի միջոցով դեպի արտաքին գործող ցանց։

Ըստ տեխնիկական պայմանի արտաքին հրդեհաշիջման համար պահանջվում է տեղադրել հիդրանտ (d=200 մմ, P=1,6 մթն.) ։ Հակահրդեհային պահանջներից ելնելով բոլոր մասնաշենքերում տեղադրվումեն հակահրդեհային ծորակներ՝ յուրաքանչյուրը հարկում մեկական ծորակ: Հակահրդեհային ծորակնրեը սնվում են DN57x3.0(St)  պողպատե կանգնակներից:

## Գազամատակարարում, ջեռուցում, օդափոխություն և էլեկտրամատակարարում

Գազամատակարարման և էլեկտրասնուցման արտաքին ցանցերի իրականաւցումը (միացումները) կատարվում են անմիջապես «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի և «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից, որոնք ներկայումս ապահովում են գոյություն ունեցող դպրոցի կարիքները:  Տեխնիկական պայմաններ չկան: Արտաքին գազատարի միացման տեղը և պայմանները չեն փոխվում:

Ջեռուցման, օդափոխության և էլեկտրամատակարման նախագծերը իրականացվել են  համաձայն ՀՀ-ում գործող նորմաների և կանոնների: Դպրոցի կաթսայատան շենքում տեղադրված բոլոր սարքավորումները պիտանի են շահագործման: Նոր կառուցվող ջեռուցման համակարգը կաթսայատան ցանցին միանալուց հետո անհրաժեշտ է կաթսայատան համակարգը կարգաբերել  (180 կՎտ հզորությամբ  երկու կաթսաներ):

ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ

Շենքի I, II, III և IV մասնաշենքերում նախատեսվում է արհեստական շրջանառությամբ ջերմատարի ստորին մատակարարումով փակուղային երկխողովականի ջրային ջեռուցման համակարգ : Մայրուղային մատակարարող և հետադարձ խողովակները տեղադրվում են նկուղային հարկում: Խողովակաշարի բաժանարար ճյուղերի վրա տեղադրվում են՝ կարգավորման փականներ։ Ջեռուցման համակարգում նախատեսվում է տեղադրել ալյումինե ջեռուցման մարտկոցներ և պոլիպրոպիլենե խողովակներ: Հարմարավետության և էներգախնայողության նպատակով բոլոր ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրվում են թերմոստատիկ և կարգավորող փականներ: Օդի հեռացումը համակարգից կատարվում է վերին կետերում ջեռուցման մարտկոցների վրա տեղադրվող օդի հեռացման փականներով : Միջհարկային ծածկերի, պատերի միջով անցնող խողովակների անցման տեղերում տեղադրվում են պողպատե խողովակից պատյաններ: Նկուղում տեղադրվող բոլոր խողովակները ջերմամեկուսացվում են:

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասնաշենքերի բոլոր սենյակներում, նախատեսված է օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ ջերմության վերօգտագործումով օդափոխության ագրեգատով: Օդափոխության հաշվարկը կատարվել է դասասենյակներում յուրաքանչյուր աշակերտի 16մ3/ժամ օդաքանակ սկզբունքով: Օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատը ընտրված է Եվրոպական արտադրության Systemeir համակարգի արտադրության տվյալներով: Կարելի է տեղադրել այլ արտադրության նույն պարամետրերվ և որակի սարքավորումներ։ Ագրեգատը համալրված է ներածող և արտածող օդամուղերով, ջրային օդատաքացուցիչով, ֆիլտրերով, աղմկախլացուցիչով : Օդի տաքացումը և կարգավորումը ավտոմատ է և ծրագրավորվում է գործարանում:

IV մասնաշենքում նախատեսվում է օդափոխության ներածման և արտածման համակարգ: Օդի ներածումը իրականացվում է օդափոխության ագրեգատներով: Օդափոխության հաշվարկը կատարվել է դահլիճում յուրաքանչյուր աշակերտի 20մ3/ժամ օդաքանակ  իսկ մարզադահլիճում 80 մ3/ժամ  օդաքանակ սկզբունքով: Օդափոխության ներածման և արտածման ագրեգատները ընտրված է Եվրոպական արտադրության Systemeir համակարգի արտադրության տվյալներով: Կարելի է տեղադրել այլ արտադրության նույն պարամետրերվ և որակի սարքավորումներ։ Ագրեգատները համալրված է ներածող օդամուղերով, ջրային օդատաքացուցիչով, ֆիլտրերով, աղմկախլացուցիչով : Օդի տաքացումը և կարգավորումը ավտոմատ է և ծրագրավորվում է գործարանում: Օդի արտածումը դահլիճից կատարվում է կանալային օդամուղով, իսկ մարզադահլիճից՝ դեֆլեկտորներով:

Քիմիայի և կենսաբանության դասարաններում նախատեսված են քարշիչ պահարաններ: Սանհանգույցներից, դասարաններից օդի արտածումն իրականացվում է բնական եղանակով:

# ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

## Շինարարության կազմակերպման համառոտ նկարագիր

Ներկայացվող գործունեության ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները

- գոյություն ունեցող դպրոցի մասնաշենքերի, ներառյալ՝ կաթսայատան վերակառուցման աշխատանքներ,

- տարածքի վերականգնում, բարեկարգում և կանաչապատման աշխատանքներ:

Համաձայն մշակված շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագծի՝ նախաշինարարական աշխատանքների փուլում կիրականցվեն շինարարական հրապարակի կազմակերպման գործողությունները։ Շինարարական հրապարակի կազմակերպման պլանը բերվում է Հավելված 4-ում: Հրապարակի կազմակերպումը կիրականացվի բացառապես դպրոցի տարածքի վարչական սահմանների ներսում և կազմակերպման պլանում հաշվի են առնված գործող նորմերով պահանջվող միջոցառումները, մասնավորապես՝

- տարածքի ժամանակավոր մետաղական ցանկապատում,

- հրապարակի լուսավորության ապահովման միջոցառումները,

- ժամանակավոր կառույցների տեղադրման աշխատանքերը,

- շինանյութերի ժամանակավոր պահեստավորման և թափոնների կուտակման ժամանակավոր վայրերը,

- շինաշխատանքներում անհրաժեշտ հիմնական մեքենա-սարքավորումների կայանատեղիները

Նախաշինարարական փուլում կիրականացվեն նաև կոմունիկացիաների վերատեղադրման, տեղափոխման և միացման աշխատանքները գոյություն ունեցող կոմունիկացիաներին։

Վերակառուցման աշխատանքների տևողությունը գնահատվում է 22 ամիս։ Շինարարական աշխատանքների իրականցման ժամանակացույցը բերվում է Հավելված -12 ում

Շինաշխատանքերի իրականացումը կիրականացվի մրցութային կարգով ընտրված շինարար կապալառուի կողմից: Շինարարության ընթացքում կօգտագործվեն շինարարական կազմակերպության շինարարական մեքենաները, մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում կիրականացվի անհրաժեշտ տեխնիկայի վարձակալություն։

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում՝ ըստ աշխատանքային նախագծի, գնահատվում են ստորև ներկայացվող ծավալները

- Փորվող գրունտ 4449խ.մ

- Հետլիցք 3269խ.մ

4449 խմ ծավալով հանույթը ժամանակավոր կկուտակվի հրապարակում նախապես հատկացրված տեղերում: Հետլիցքի համար նախատեսվող հողային զանգվածը կպահպանվի 3 մ-ը և 34° անկյունը չգերազանցող կույտերի տեսքով և շինարարական պաստառներով ծածկված վիճակում։

Հողային աշխատանքների ընթացքում լրացուցիչ հանույթը կմատակարարվի՝ լիցենզավորված մատակարարներից պահպանելով ՀՀ-ում գործող օրենքները: Հողային աշխատանքների տևողությունը գնահատվում է շուրջ 3 ամիս։

Դպրոցի շենքի կառուցման ընթացքում բացառապես կօգտագործվեն նոր և տեխնիկական պահանջներին բավարարող շինարարական նյութեր, որոնք ձեռք կբերվեն բացառապես լիցենզավորված մատակարարներից:

Կբացառվի հրապարակում բետոնաշաղախային խառնուրդի պատրաստման գործընթացը: Համապատասխան մակնիշի բետոնախառնուրդի առաքումը դեպի հրապարակ կիրականացվի բետոնախառնիչիներով մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցներից կապալառուի հետ պայմանագրային հիմունքներով և համապատասխան առաքման հաճախականությամբ՝ ապահովելով աշխատանքների կատարման անընդհատությունը հրապարակում:

Հրապարակում սորուն նյութերը (ավազ, խիճ, հողային հանույթ և այլն) կպահվեն պաստառներով ծածկված վիճակում, շինարարական կոնստուկցիաները (ամրաններ և այլն) հողային շերտից բարձր և ծածկերի տակ՝ բացառելու համար արտաքին միջավայրի ազդեցությունները՝ հաշվի առնելով վերջիններիս վարքի կոռոզիոն առանձնահատկությունները, իսկ մնացած շինարարական նյութերի պահապանումը հրապարակում կիրականացվի նորմատիվատեխնիկական պահանջներին համապատասխան

## Հիմնական մեքենա-սարքավորումներ ու շինարարական անձնակազմ

Շինմեխանիզմների համար անհրաժեշտ վառելիքի քանակը ապահովվելու է շինարարական հիմնարկի պահեստերից, իսկ խտացրած օդը նախատեսվում է մատակարարել շարժական կայաններից (ԶԻՖ-55 մակնիշի):

Շինարարության ընթացքում պահանջվող աշխատողների միջին թիվը հաշվարկվել է 27 մարդ, որից ինժեներատեխնիկական անձնակազմը 4 մարդ, բանվորներ՝ 20 մարդ, մեքենավարներ, օգնականներ և այլ աշխատողներ 3 մարդ:

Շինարարական մեքենասարքավորումների անվանացանկը ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում ստորև.

| N | Սարքավորումի տեսակը և բնութագրերը | Պահանջվող նվազագուն քանակը, հատ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Բուլդոզեր 150 ձ.ու. | 1 |
| 2 | Էքսավատոր, հետբահ, 0.3-0.5 մխ | 1 |
| 3 | Ճնշակ (компрессор) 34 ձ.ու. | 1 |
| 4 | Ավտոկռունկ, 15-7 տ, H = 18 մ | 1 |
| 5 | Ավտոմեքենա բեռնատար, 8տ | 1 |
| 6 | Ավտոինքնաթափ, 7-10տ | 2 |
| 7 | Ավտոբետոնախառնիչ, 5մխ աշխ.ծավալ | 1 |
| 8 | Ավտոբետոնապոմպ, 21 մ | 1 |
| 9 | Ունիվերսալ ամբարձիչ (погрузчик) | 1 |
| 10 | Տորկրետ ապարատ | 1 |
| 11 | Գույքային կաղապարամած | 2 լրակազմ |
| 12 | Եռակցման տրանսֆորմատոր | 2 |
| 13 | Տոփանիչ | 2 |
| 14 | Հետահար մուրճ | 2 |
| 15 | Էլեկտրական թրթրիչ մակերեսային | 2 |
| 16 | Էլեկտրական թրթրիչ խորքային | 2 |
| 17 | Փոխարկիչ թրթրիչների համար | 4 |

Շինարարական աղբը, որի ծավալը կանխատեսվում է՝ 2161խմ  շինհրապարակից պարբերաբար կհեռացվի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր՝ ծածկով ապահովված բեռնատարներով: Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից տրված տեղեկանքի համաձայն շինարարական աղբը նախատեսվում է տեղափոխել համայնքից 12 կմ հեռավորության վրա տեղակայված անօգտագործելի տարածք (տեղեկանքը բերված է հավելված 5-ում)։

## Քանդման և հողային աշխատանքներ, օգտագործվող բնառեսուրսներ

Շինարարության ժամանակ բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանման, հողի/գրունտի խոնավացման և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային կարիքների համար:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ջուրն օգտագործվելու է.

- հողային աշխատանքների ընթացքում տարածքի ջրցանման/փոշենստեցման, հողի/գրունտի խոնավացման համար

- անձնակազմի խմելու և կենցաղային կարիքների նպատակով։

Որպես կանոն, բնակավայրերում իրականացվող շինարարության ժամանակ ժամանակավոր ջրամատակարարմն համար ջրի հիմնական աղբյուր է ծառայում համայնքային ջրամատակարարման ցանցը, որը շինարարության ողջ ընթացքում ապահովելու է անհրաժեշտ ջրապահնաջը: Շինարարական հոսքաջրերի հեռացման վայրը, ձևը, եղանակը կորոշվի կապալառուի կողմից՝ շինարարության արտադրության նախագծի (ППР) սահմաններում։

Հաշվի առնելով, որ միաժամանակ շինարարական աշխատանքների իրականացման հաշվարկային մակերեսը կազմում է մոտ 2512 մ2, ջրցանի հաշվարկն իրականացվել է տարածքի այդ չափի համար.

Մ1 = S1 x K1 x T, որտեղ

Si - ջրվող տարածքի մակերես 2512 մ2

ki - 1 մ2 օրական ջրցանի նորմ, 0.0015 մ3 (կամ 1.5լ/մ2), տաք եղանակի պայմաններում ջրցան իրականացվում է օրական 2 անգամ։

T - հողային աշխատանքների օրերի քանակ, 66

Հետևապես ջրցանի ջրապահանջը կկազմի,

Մ1=2512 x 2x 0.0015 x 66= 497.3 մ³

Աշխատակիցների և բանվորների խմելու և կենցաղային պահանջների համար ջրապահանջը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ

Wխ.տ. = (n x N x + n1 x N1 ) Tl, որտեղ

ո - ԻՏ աշխատողների թվաքանակ, 4 մարդ

N - ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվ, 0,016 մ3 օր/մարդ

T1 - շինարարության ողջ ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի թիվ 484 օր

ո1- բանվորների (այդ թվում՝ օժանդակ տնտեսություններ ) թվաքանակ, 23 մարդ

V1 - բանվորների ջրածախսի նորմատիվ, 0.025 մ3 օր/մարդ

W խ. տ. = (4 x 0.016 + 23x 0.025) x 484= 309,2 մ³

Ընդհանուր ջրապահանջը կկազմի` 497.3  մ³ +309,2 մ³ = 806,5 մ3

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինհրապարակի տարածքը սահմանափակ է, իսկ շինարարությունում ներգրավված բանվորների հիմնական մասը տեղաբնակներ են, ցնցուղարանի տեղակայումը համարվում է անիրատեսական։

## Աշխատանքների իրականացման անվտանգության տեխնիկա

Վթարային իրավիճակների, վնասվածքների, հիվանդությունների առաջացման աղբյուր է հանդիսանում անվտանգության տեխնիկայի կանոնների խախտումը, որոնցից խուսափելու համար անհրաեժշտ է հետևել ստորև բերվող անհրաժեշտ միջոցառումներին:

- Էլեկտրաեռակցման աշխատանքների և բետոնային շաղափ (միայն դիտահորերի համար) խտացման ժամանակ անհրաժեշտ է եռակցվող ամրանները և թրթռիչը հողակցել:

- Մոնտաժային շինվածքների եռակցման ժամանակ եռակցողները պետք է ունենան անհատական պաշտպանության միջոցներ:

- Շինարարական աշխատանքներից առաջ, ամեն օր ստուգել մեքենա-մեխանիզմերի, սարքավորումների, ժամանակավոր առկա պատնեշների և այլ շին. գործիքների սարքինությունը ու կայունությունը:

- Չի թույլատրվում Օգտագործել ալկոհոլ աշխատանքային վայրում և աշխատանքի ժամանակ: Ծխել թույլատրվում է միայն հատուկ տրամադրված վայրերում,

- Գտնվել մեքենա-մեխանիզմների տեղաշարժվող տարածքի շարժման գոտում:

Աղյուսակ 3. Անվտանգության նախազգուշական միջոցառումները ե/բ կոնստրուկցիաների բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ։

| Խախտման հնարավոր հետևանքները | Խախտման պատճառը | Խախտման նախազգուշական միջոցառումները |
| --- | --- | --- |
| Դարսակի քանդվում ամբարձիչի ընկնում | Պահեստավորման տեղամասի չպատրաստված հիմք | Հիմքի պատրաստում 3°-ից ոչ ավել թեքությամբ, հիմքի խտացում, կամ ինվենտար սալերի տեղադրում, միջադիրների տեղադրում հենարանների տակ |
| Ամբարձիչի ընկնում. ճոպանների կտրում, արգելակների խափանում | Ամբարձիչի բեռնունակության գերազանցում | Բեռնունակության սահմանիչի տեղադրում, բեռի քաշի ստուգում |
| Ոչ ճիշտ առասանում (cтроповка) և կոնստրուկցիայի տեղադրում, վնասվածքներ բռնիչ սարքերից, կարճատեսության նշաններ | Աշխատանքային զոնայի թույլ լուսավորում | Լրացուցիչ լուսավորման սարքերի տեղադրում, աշխատանքային զոնայի լուսավորության համար |
| Կոնստրուկցիաների խփում տրանսպորտին կամ դարսակին, ճոպանի լարում | Նախազգուշական ազդանշանների ոչ ճիշտ մատուցում | Առասանիչ բանվորների գիտելիքների ստուգում և ատեստացիա |
| Ամբարձիչի ժամանակից շուտ մաշում | Ամբարձիչի աշխատանքի ժիմի անհամապատասխանություն նրա օգտագործման պայմաններին (ամբարձիչի օգտագործում ավելի ծանր պայմաններում քան տրված է անձնագրում):Չնախատեսված աշխատանքային շարժումների համատեղում | Ամբարձիչի ժամանակի և բեռնունակության պարբերաբար ստուգում: Ամբարձիչի կոնստրուկցիային մանրակրկիտ աումնասիրություն |
| Էլեկտրական տրավմաներ | Աշխատանք էլեկտրական գծերի մոտ առանց թույլատվու թյան (наряд-допуск), ԷԳ և ամբարձիչի, պահեստի հեռավորության գերազանցում | ԷԳ և ամբարձիչի, պահեստի թույլատրելի հեռավորության պահպանում |
| Տեղափոխվող կոնստրուկցիայից առասանման սարքից վնասվածքներ | Ձայնային ազդանշանի բացակայում, նախազգուշական ազդանշանի ոչ ճիշտ մատուցում Որակազրկված և մաշված բեռաբռնիչ սարքերի օգտագործում | Ազդանշանի պարբերաբար ստուգում, նրա աշխատանքի անարքության վերացում: Առասանող բանվորների գիտելիքների ստուգում և նրանց ատեստացիա Բեռաբոնիչ սարքերի պարբերաբար տեխնիկական վերահաստատում |
| Ամբարձիչով վրաերթ բանվորների վրա,ամբարձիչի պտտվող մասերով բանվորների վնասում | Աշխատանքների կազմակերպ- ման նախագծով (ԱԿՆ) հաստատված տեղաշարժման ուղեգծիծ շեղում, նյութերի և վերացում կոնստրուկցիաների տեղադրում տրանսպորտի և բեռնաբարձիչ մեխանիզմների ուղեգծի վրա Ամբարձիչի և կառույցին միչև թույլատրելի հեռավորության գերազանցում | Աշխատանքների իրականացում համաձայն ԱԿՆ, ազդանշանային սարքի ստուգում և անսարքության վերացում: Թույլատրելի հեռավորության ոչ պակաս քան 1 մ պահպանում: |
| Բանվորի ժամանակից շուտ հոգնածություն, գլխապտույտ և փսխում | Աշխատանքների իրականացում այն զոնաներում, որտեղ նորմաներից գերազանցում են աղմուկը, վիբրացիան, գազերի առկայությունը աշխատանքային զոնայի տեսադաշտի բացակայում | Աղմուկի վիբրացիայի, գազավորման թույլատրելի նորմերի պահպանում, աշխատանքային զոնայի տեսադաշտի ապահովում |
| Մրսածության հիվանդություններ և ցրտահարում | Նորմաներով սահմանված ջերմաստիճանից ցածր պայմաններում աշխատանք | Աշխատանքի դադարեցում, տաքացվող տնակի տեղադրում |

Եթե շինարարության հրապարակում առկա են էլեկտրահաղորդիչ գծեր, ապա ամբարձիչը պետք է տեղակայվի 30մ-ից ոչ մոտիկ, ծայրամասային էլ. հաղորդիչ լարից: Եթե անհրաժեշտություն կա աշխատել 30մ-ից պակաս հեռավորության վրա, պետք է ձևակերպել կարգագիր - թույլտվություն, որտեղ նշվում են այդ աշխատանքի անվնաս պայմանները;

Բեռնաբարձիչի, տվյալ դեպքում ամբարձիչի, գործնեության զոնայում չպետք է լինեն խոտանված բռնիչ սարքեր։

Առասանման եղանակները և ձևերը որոշվում են նախապես առասանման գրաֆիկական նկարագրությունը տրվում է առասանիչ բանվորներին,  մեքենավարներին և կախվում ամբարձիչի մոտակայքում տեսանելի վայրում:

Ամբարձիչի պտտվող պլատֆորմի և տրանսպորտային միջոցի կամ կառույցի կողային մասի նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 1մ: Տվյալ դեպքում նվազագույն հեռավորությունը 1մ է:

Ամբարձիչի սլաքի բլոկի և կեռիկի սարքի միչև (между блоком стрелы и крюковой обоймой) նվազագույն հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 0.5մ:

Ամբարձիչով տեղափոխվող էլեմենտները պետք է ճանապարհին հանդիպող առականերից բարձր լինեն 0.5մ: Թույլ չի տրվում տեղափոխվող էլեմենտը հենել ցանկապատին:

Բարձրացվող էլեմենտի քաշը չպետք է  գերազանցի ամբարձիչի բեռնունակությունը սլաքի տվյալ թռիչքի դեպքում:

Արգելվում է տեղափոխել բեռներ, որոնց քաշը անհայտ է :

Բեռի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակ թույլ չի տրվում բեռնման ճոպանի քաշում։ Թույլ չի տրվում բեռը թողնել ամբարձիչից կախված վիճակում աշխատանքի դադարի ժամանակ:

Առասանման եղանակները պետք է բացառեն վերնաշխատանքները (верхолазные рабиты) բեռը առասանից ազատելու համար:

Թույլ չի տրվում կատարել բեռնավորման և բեռնաթափման աշխատանքներ եթե վարորդը գտնվում է մեքենայի մեջ:

Առասանման աշխատանքներին թույլ չեն տրվում այն բանվորները, որոնք չունեն առասանման թույլտվություն։

Եթե ամբարձիչի սպասարկման գոտին լիովին տեսանելի չէ ամբարձիչի մեքենավարի խցիկից /կաբինայից/, առասանիչ բանվորի ազդանշանների հաղորդման համար լրացուցիչ նշանակվում է ազդանշան հաղորդող բանվոր:

Ամբարձիչի մեքենավարը կարող է դադարեցնել աշխատանքը եթե հայտնաբերվում են ամբարձիչի կոնստրուկցիայի ճաքեր և դեֆորմացիաներ, ճոպանի կտրվածք, արգելակման խախտումներ և այլն:

Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է հարթեցվի և ունենա թեքություն ոչ ավել քան 50:

Բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը, որոնք օգտագործվում են բեռնման–բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ, պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացան շինարարական աշխատանքները սկսել տարածքում ժամանակավոր արգելապատնեշների (խողովակներ) տեղադրումից և ժապավենների անցկացումից հետո: Ջրամատակարարման և ջրահեռացան ցանցը կառուցվում է հողային ծածկույթով ճանապարհների երկայնքով: Բոլոր շինարարական աշխատանքները կատարվում են ձեռքի կտրող հատող ժամանակակից գործիքներով, ինչպես նաև շինարարական մեքենա-մեխանիզմներով, այդ թվում շինանյութ ներկրող թեթև բեռնատար մեքենաներով:

Շինհրապարակից դուրս տարածքում պահպանել պատշաճ մաքրություն: Շինարարական նյութերի պահեստավորումը ելնել շին. հրապարակի առկա վիճակից (փողոցի լայնությունից և շահագործելիությունից): Անրաժեշտ շինարարական բոլոր նյութերը բերվում են շին. հրապարակ  և հենց բեռնատարից բեռնաթափվում արդեն պատրաստված խրամուղու երկայնքով: Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի ձեռնարկություններից: Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի աշխատանքային անընդհատությունը (նվազագույնը 3 օրվա տևողությամբ):

Առանձին խողովակները, մետաղական կոնստրուկցիաները, մոնտաժային իրերը, նաև հանդերձանքներն ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով բերվում են շինարարական հրապարակ որտեղ կատարվում է դրանց պահեստավորումը և տեղադրումը:

Շին. հրապարակում նախատեսվում է ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում: Խրամուղու երկայնքով տեղադրել գիշերային լամպեր և այլ ազդարարող սարքեր:

Բոլոր անհրաժեշտ միջոցները կապված շրջակա միջավայրի պահպանության հետ, պետք է իրականացվեն Կապալառուի կողմից, համաձայն իրավասու մարմինների կարգադրությունների և ճարտարագետի հրահանգների:

Աշխատանքները պետք է կատարվեն այնպես, որպեսզի կանխվեն շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունները և առավելագույնս պահպանվի բնական լանդշաֆտը.

- Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանում սահմանված սոցիալական ռիսկերի մեղմացման միջոցառումների իրականացում:

- Կապալառուի օժանդակ կառուցվածքների՝ պահեստներ, պահեստային հրապարակներ և այլն, տեղակայում հնարավորինս շինհրապարակի սահմաններում:

- Ծառերի և շինությունների հեռացումից խուսափում, այդպիսի աշխատանքների իրականացում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և միայն պատվիրատուի թույլտվությունը ստանալուց հետո

- Շինարարական աշխատանքների իրականացում օրվա բնականոն ժամերին՝ այլապես խլացուցիչների տեղադրում։

- Ավազի ներկրումը կատարել բեռնատարի վրա պաստառի առկայությամբ,

- Ավազի բեռնաթափումից հետո այն անմիջապես թրջել ջրի շիթով փոշու առկայությունը բացառելու համար,

- Ավազի շերտերի փռումը և բնահողի հետլիցքն իրականացնել մեխանիզմների միջոցով, նախապես թրջելով դրանք,

- Հատվող փողոցներում նախապես տեղադրել խողովակապատյաններ և անմիջապես կատարել հետլիցք և խտացնել

- Խրամուղու անցկացման այն հատվածամասերում, որտեղ հատվում են ուղղահայաց փողոցների հետ տվյալ հատվածում անցորդների համար կառուցել ժամանակավոր կամրջակներ:

- Ժամանակավոր օգտագործած հողերի վերականգնում նախնական տեսքին:

- Շինհրապարակի մաքրում և կարգի բերում, ինչպես նաև շինարարությունում աշխատող բանվորների սանիտարական պայմանների ապահովում:

- Շինարարության մեջ աշխատողների բանվորների հիմնական քանակի ներգրավում մոտակա բնակավայրերից, խրախուսելով կանանց, երիտասարդների և խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների (ընտանեկան նպաստ ստացողներ, միայնակ կանայք՝ տնտեսության ղեկավարներ, թոշակառուներ և այլն) ներգրավումը: Բանվորների մնացած մասի (եթե այդպիսիք կան) տեղավորում մոտակա բնակավայրերում և մասնագիտացված շարժական շինություններում, որոնք ապահոված կլինեն ջրով և կոյուղով:

- Շինարարության մեջ աշխատողների պարբերական հրահանգավորումների իրականացում տեխնիկական անվտանգության հարցերով։

- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո վերականգնման աշխատանքների իրականացում, տարածքի բարեկարգում, ներառյալ՝ էսթետիկ տեսքը:

# ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

## Տարածքի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արտաշատ քաղաքի Տերյան փողոցի N1 հասցեյում։ Դպրոցը կառուցվել է 1980 - ական թվականներին:

1.Կլիմայական պայմանների որոշ տվյալներ ներկայացվում են ստորև (ըստ Արտաշատի օդերևութաբանական կայանի) Արտաշատը գտնվում է տաք կլիմայական գոտում՝ ամառը՝ շոգ, չոր, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին 21°C, հարաբերական խոնավությունը Ժ-ը 15-ին 35%, ցածր բարենպաստ լեռնահովտային քամիներ՝ միջին արագությունը` 2.0-3.0 մ/վրկ: Ձմեռը՝ ցուրտ, անհողմ, միջին ջերմաստիճաանը հունվարին 0°C, մինչև -5°C, հարաբերական խոնավությունը Ժ-ը 15-ին 60-70%, քամու միջին արագությունը՝ 2.0-3.0 մ/վրկ:

Օդի բացարձակ ջերմաստիճանը` մինիմալը -29°C, մաքսիմալը +43°C, մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը՝ 265մմ:

Բնութագրվող տարածք, քանի որ գտնվում է Արտաշատ քաղաքում, բնորոշ են «Տաք>> կլիմայական ցուցանիշները: Արտաշատ քաղաքին բնութագրական են շոգ և չորային ամառները: Բարձրությունը ծովի մակարդակից կազմում է 829.1 մետր: Օդի հուլիսյան առավելագույն միջին ջերմաստիճանը +25.30C է, իսկ հունվար ամսի միջին ջերմաստիճանը՝-3.6 0C: Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +430C է, իսկ բացարձակ նվազագույնը՝ - 290C: Օդի միջին հարաբերական խոնավությունը 64 % է, տարեկան տեղումների քանակը՝ 254 մմ: Քամու միջին արագությունը կազմում է 2-3 մ/վրկ։ Տարվա մեջ ձնածածկույթով օրերի թիվը 36 է: Կայուն ձյան ծածկույթ չի ձևավորվում: Միջին տվյալներով ձմեռը սկսվում է դեկտեմբերի երկրորդ կեսից և վերջանում մարտի առաջին կեսին: Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 40 սմ:

| Բնակավայրի. օդերևութաբանական կայանի անվանումը | Բարձրություն ծովի մակարդակից մ | Միջին ջերմաստիճանը ըստ ամիսների.°C | Միջին տարեկան. °C | Բացարձակ նվազագույն. °C | Բացարձակ առավելագույն. °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xi | XII |  |  |  |
| Արտաշատ | 829 | -3.6 | -0.9 | 5.6 | 12.7 | 17.5 | 21.5 | 25.3 | 24.8 | 19.8 | 13.0 | 6.0 | -0.6 | 11.8 | -29 | 43 |

Աղյուսակ 4 Օդի ջերմաստիճան

| Բնակավայրի. օդերևութաբանական կայանի անվանումը | Օդի հարաբերական խոնավությունը ըստ ամիսների.°C | Միջին տարեկան. % | Միջին ամսական ժամը 15-ին |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xi | XII |  | Ամենացուրտ ամսվա % | Ամենաշոգ ամսվա % |
| Արտաշատ | 78 | 73 | 63 | 58 | 59 | 54 | 51 | 52 | 57 | 68 | 73 | 79 | 64 | 64 | 32 |

Աղյուսակ 5 Օդի Հարաբերական խոնավություն

| Բնակավայրի. օդերևութաբանական կայանի անվանումը | ՄԻջին ամսական տեղումների քանակը մմ, օրական առավելագույն ըստ ամիսների |  | Ձնածոծկույթ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Xi | XII | ՏԱրեկան | Առավելա- գույն տասնօրյա- կային բարձրու- թյունը, սմ | Տարվա մեջ ձնածած-կույթով օրերի քանակը | Ձյան մեջ ջրի առավե- լագույն քանակը, մմ |
| Արտաշատ | 18 | 18 | 27 | 36 | 40 | 25 | 11 | 6 | 10 | 22 | 24 | 17 | 254 | 40 | 36 | 46 |
|  | 18 | 20 | 32 | 36 | 43 | 34 | 27 | 22 | 28 | 36 | 31 | 25 | 43 |  |  |  |

Աղյուսակ 6 Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Աղյուսակ 7  Քամի

Օդային ավազան

Արտաշատ քաղաքի օդային ավազանի աղտոտվածությունը ձևավորվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների, բնակչության կենսագործունեության և սակավաթիվ արդյունաբերական ձեռնարկությունների ազդեցության արդյունքում:

Մթնոլորտային օդի ֆոնային աղտոտվածությունը հանրապետության տարածքում վերահսկվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնե ՊՈԱԿ (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից: Սակայն, Արտաշատ քաղաքում չկան ՊՈԱԿ-ի դիտակետեր և բնակավայրի օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշները որոշվում են հաշվարկային եղանակով` ըստ բնակչության թվաքանակի:

ՀՀ և միջազգային պահանջների համաձայն անշարժ դիտակայաններում կատարվում է հիմնական աղտոտող նյութերի` ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, փոշու, փոշու մեջ որոշվող մետաղների և գետնամերձ օզոնի (որպես երկրորդային աղտոտիչ) մոնիթորինգ, իսկ շարժական դիտակետերում՝ ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի մոնիթորինգ: Օդի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թ. օգոստոսի 2-ի N160-Ն որոշման:

2021 թվականի ընթացքում մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվել են Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, Քաջարան և Չարենցավան քաղաքներում:

Ուսումնասիրվող տարածքում «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տեղադրված մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումներների համար նախատեսված հիմնական անշարժ և շարժական կայաններ տեղադրված չեն, և Արտաշատ քաղաքի օդային ավազանի օդի որակի վերաբերյալ ելակետային տվյալներ պաշտոնական տեղեկագրերում ներկայացված տվյալներ չկան, հետևաբար եթե տվյալ բնակելի	տարածքի	համար համապատասխան տեղեկատվությունը ֆոնային աղտոտվածության վերաբերյալ բացակայում է և այդ տարածքում բացակայում են զգալի յուրահատուկ արդյունաբերական աղտոտման աղբյուրներ, ապա հիմք ընդունելով, որ Արտաշատ համայնքում բնակչության թվաքանակը կազմում է 25 066 մարդ, և ելնելով նշված թվաքանակից և ֆոնային կոնցենտրացիաների հաշվարկային արժեքներից, Աշտարակ համայնքում աղտոտիչների ֆոնային կոնցենտրացիաները գնահատվում են հետևյալ տիրույթում. փոշու մասնիկներ՝ 0,2 մգ/մ3, ածխածնի մոնօքսիդ՝ 0,4 մգ/մ3 , ազոտի երկօքսիդ՝ 0,008 մգ/մ3 և ծծմբի երկօքսիդ՝ 0,02 մգ/մ3 : Նշված մակարդակները գտնվում են ՀՀ գործող նորմերի (ՀՀ որոշում 160-Ն, 2006 թ.) սահմանում, բացառություն է կազմում ընդհանուր փոշու մասնիկները, որոնց մակարդակը օդային ավազանում մոտ 1.33 անգամ գերազանցում է գործող ՍԹԿ-ն (ՍԹԿփոշի = 0,15 մգ/մ3 ), ինչում հիմնական ներդրումը կարելի է վերագրել բնական աղբյուրներին, հաշվի առնելով այն, որ համայնքում բացակայում են անթրոպոգեն աղտոտման աղբյուրները։

Աղյուսակ 8 Մթնոլորտն աղտոտող որոշ նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները՝ հաշվարկված ըստ բնակավայրերի ազգաբնակչության թվաքանակի

Ջրային ռեսուրսները

Տարածաշրջանի հիմնական ջրային զարկերակը Արաքս գետն է:

Արաքսը հանրապետության խոշորագույն գետն է: Անդրսահմանային գետ է, որի ավազանն ընդգրկում է Թուրքիայի, Հայաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի տարածքը։

Ունի 1072 կմ երկարություն, որից 200 կմ կազմում է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանը։ Հայաստանի գետերի մեծագույն մասը (որոնց ավազանները, միայն վերցված, կազմում են հանրապետության տարածքի 73.5 տոկոսը) պատկանում է Արաքսի ավազանին։ Արաքսը վաղնջական ժամանակներից հանդիսացել է հայոց քաղաքակրթության կարևոր բնօրրաններից մեկը։

Արաքսի սնումը խառն է, հորդացումը՝ մարտից հունիս, առավելագույնը՝ մայիսին։ Առաջին հորդացումը՝ մարտ–ապրիլ, կապված է ցածրադիր վայրերի ձնհալքի և գարնանային անձրևների հետ, երկրորդը (ավելի բուռն)՝ մայիս–հունիս,

լեռների ձնհալքի հետ։ Ամենացածր մակարդակները լինում են հուլիս–օգոստոսին և ձմռանը։ Երրորդ թույլ հորդացումը աշնանային անձրևներից է։ Հորդացման ժամանակ Արաքսը մեծ ավերածություններ է առաջացնում, հատկապես Արարատյան, Միլիի ու Մուդանի դաշտերում։ Հորդացումների ժամանակ Արաքսը միջին և ստորին հոսանքներում հաճախակի փոխում է իր հունը՝ միշտ շարժվելով դեպի հարավ։

Հողերի բնութագիրը

Նախատեսվող գործունեության տարածքին հիմնականում բնորոշ են բաց շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ ցեմենտացած հողային տիպեր: Առանձին տեղամասերում հողերը ներկայացված են նաև դարչնագույն հողերի կրազերծված ենթատիպով:

Կենսաբազմազանություն

Արտաշատ քաղաքի և դրա մերձավոր տարածքների կենսաբազմազանությունը ձևավորվել է ինչպես սեփական աշխարհագրական դիրքի, բնակլիմայական, ռելիեֆային և լանդշաֆտային պայմանների, այնպես էլ մերձավոր տարածքների ֆլորիստական շրջանների բուսական և կենդանական աշխարհների ազդեցության ներքո:

Բուսական աշխարհը սերտ կապված է բնակլիմայական, մորֆոլոգիական, աշխարհագրական և այլ պայմանների հետ, որոնք հստակեցնում են և կանոնավոր կերպով տարանջատում տարբեր տիպի ֆլորաների սահմանները: Համաձայն Ս. Դալի կենդանական աշխարհի տարածման սահմանները ավելի անորոշ են ու աղոտ, ավելի լայն և դժվար են սահմանազատվում շնորհիվ իրենց շարժունակության և ապրելաձևի առանձնահատկությունների (բնակալում, նստակյաց կամ չվող կենսակերպ, արտազոնալ բնակատեղերի առատություն):

### Բուսական աշխարհ

Բուսական աշխարհը ներկայացված է Երևանյան ֆլորիստական շրջանների միջև ընկած սահմանային, միջին բարձրության լեռնային տափաստանային զոնայի տարածքներին բնորոշ բուսականության տեսակներով, որոնցում գերակշռում են հատիկա և հատիկա- տարազգի ներկայացուցիչները:

Մարդու գործունեության զարգացմանը զուգընթաց (հողերի գյուղատնտեսական օգտագործում, անասունների արածացում, տնտեսական գործունեություն և այլն) որպես կանոն կրճատվում է լանդշաֆտային զոնայի տեսակների ինչպես կազմը, այդպես էլ քանակը՝ ընդհուպ մինչև որոշ տեսակների իսպառ վերացումը:

Արարատի մարզում բուսականությունը կիսաանապատային է և անապատային: Կիսաանապատայինից առկա են բնական բուսածածկի հետևյալ տիպերը` Օշինդրա-Էֆեմերային, մասնակցությամբ` Artemisia fragrans Willd., Kochia prostrata (L.) Schrad., Capparis spinosa Willd., Ceratoides pappossa Botsch. Et Ikonn., Atraphaxis spinosa L.,

Rhamnus pallasii Fisch. et Mey., Tanacetum argyrophyllum (C. Koch) Tzvel., Poa bulbosa L. Bromus, Aegilops, Eremopyrum, Alyssum. Aeloropus littoralis (Gouan) Parl.

Անապատայինից առկա են բնական բուսածածկի հետևյալ տիպերը` Հալոֆիլ, մասնակցությամբ` Salsola ericoides Bieb., S. Dendroides Pall., S. Nitraria Pall., Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.

Դեղաբույսերից տարածված են` Տուղտ Դեղատու, Տուղտ հայկական (Althaea officinalis, A. armeniaca), Իշավարունգ սովորական (Ecballium elaterium), Տորոն ներկատու (Rubia tinctorum), Սպանդ սովորական (Peganum harmala), Փշատենի նեղատերև (Elacagnus angustifolia), Ալոճենի մուգ արնագույն և այլ տեսակներ (Crataegus atrosanguinea):

Հազվադեպ և անհետացող բուսատեսակներից են` Գազ տարօրինակը (Astragalus paradoxus)., Կղմուխ Օշեի (Inula aucherana)

Կենդանական աշխարհ

Ողնաշարավոր կենդաններից հանդիպում են` շնագայլ, եղեգնակատու, վայրի խոզ, գյուրզա, ջրասամույր, միջերկրածովյան կրիա, ճահճակուղբ, կաքավ, նապաստակ, խեցգետին, մշկամուկ, անողնաշարավորներից` անատամ:

Հազվադեպ և անհետացող կենդանատեսակներից են` Սովորական երկարատև չղջիկ (Miniopterus schreibersi Kuhl), ծական (Sabanejewia aurata De Filippi):

Կառուցվող դպրոցի տարածքում չկան որևէ էնդեմիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանական տեսակներ, ինչպես նաև բացակայում են տարածքով անցնող միգրացիոն ուղիները՝ հարակից տարածքի ուրբանացված լինելու պատճաով:

Դպրոցի կառուցապատման տարածքը ներառված չէ հատուկ պահպանման ենթակա գոտիների ցանկում և չի հանդիսանում հատուկ կարգավորման օբյեկտ։

Կառուցապատվող տարածքում ձեռնարկատիրական որևէ գործունեություն չի իրականացվում :

Գեոմորֆոլոգիական տեսանկյունից տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են ալյուվիալ-էլուվիալ-դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ` որոնք ներկայացված են կավավազային,  ավազակավային գրունտներով:

Շրջանի կլիմայական պայմանները. Ուսումնասիրվող տարածքը  գտնվում է բարեխառն լեռնային  կլիմայական շրջանում։ Շրջանը ունի չոր, խիստ ցամաքային կլիմա: Տարվա ամենացուրտ ամիսը հունվարն է,ամենատաքը՝ հուլիսը:  Օդի միջին  տարեկան հարաբերական խոնավությունը կազմում է 36%: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը  351 մմ է:Տարեկան կտրվածքով հիմնական տեղումները լինում են ապրիլ-հունիս ամիսներին: Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը 41սմ է։

Շրջանի հիդրոլոգիական պայմանները. Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 8մ-ից խորը հորիզոններում: Ուսումնասիրվող տարածքը` կախված երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է մթնոլորտային տեղումների ինֆիլտրացիոն  գոտի: Ստորերկրյա ջրերը բեռնաթափվում են  Արաքս գետի մեջ:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները  Ըստ սեյսմիկ հատկության ՀՇՆՆ 20.04.2020թ տեղազննվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների Amax= 0.3g արագացմամբ,  9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ։

Տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը

Համաձայն ակնադիտարման եղանակով կատարված ուսումնասիրությունների, ֆոնդային նյութերի տվյալների՝  ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ գրունտերը վերևից–ներքև։

Շերտ 1   Կավավազներ պինդ, խճի, մանրախճի պարունակությամբ մինչև 20-25%: Շերտի հզորությունը 0.0-1.20մ: Ժամանակակից էլուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն СНиП IV-5-82-ի (8г) III կարգ է:

Շերտ 2 Ավազակավեր  շագանակագույն, թույլ խոնավ,  կիսապինդ թանձրությամբ, խճի ու խճավազի մինչև 15-20% պարունակությամբ: Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Շերտի հզորությունը 1.20-5.0մ է: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության`  համաձայն СНиП IV-5-82-ի (33г) III կարգ է:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն` մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:

Գործունեությունը իրականացման տարածքում համաձայն ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքների, տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:

Տարածքի սեյսմիկ բնութագիրը

Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04 «Երկրաշարժադիմացկուն  շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀ շինարարական նորմերում ներառված <<ՀՀ համայնքներն ու բնակավայրերն ըստ սեյսմիկ գոտիների>> հաստատված ցանկի արժեքների նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է սեյսմիկ 1-րդ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը կազմում է Amax=0.3g և ունի 9 բալ սեյսմիկ ռիսկայնության աստիճան:

## Հողօգտագործում, տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում

Ըստ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի (վկայականը բերված է Հավելված 2-ում) կառուցապատվող տարածքը պատկանում է Արտաշատի ավագ դպրոցին, որի համար առկա է Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից 24,10,2022թ. տրված N 533 նախագծման թույլտվությունը (բերված է Հավելված -13 ում)։ Ներկայիս գործող դպրոցի դպրոցի շենքը և հողատարածքը ապահովված են կադաստրային փաստաթղթերով, հողատարածքը սահմանազատված է։

# ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախատեսվող գործունեության իրականցման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր են որոշակի բացասական ազդեցություններ, որոնք սակայն կկրեն ժամանակավոր բնույթ։ Վերջիններս հիմնականում առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ, հետևաբար իրենց բնույթով կլինեն սահմանափակ և կարճատև: Դրանք հնարավոր է կանխել կամ նվազեցնել շինարարական լավ պրակտիկայի արդյունքում:

Նախատեսված բոլոր աշխատանքներն իրականացվում են բնակավայրի տարածքում, ուր բացակայում են բնական լանդշաֆտները։

- Օդի աղտոտում

Ծրագրի իրականացման ընթացքում հիմնականում կանխատեսվում է օդի աղտոտում` պայմանավորված հողային աշխատանքների ընթացքում անօրգանական փոշու ժամանակավոր արտանետումներով Հորատման (առանց պայթեցումների), բեռնման և թափոնակույտման ընթացքում հողային հանույթից փոշու արտանետումները կարելի է հաշվել ստորև բերված արտահայտությամբ

Q = K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x B x G X 106 / 3600 (գ/վ), որտեղ ՝

K1 -ը փոշու զանգվածային բաժինն է հողային հանույթում, 0.05

K2 -ը՝ փոշու մասնաբաժինը, որը կարող է անցնել աէրոզոլային մասնիկների, 0.02

K3 -ը գործակից է, որը հաշվի է առնում քամու միջին արագությունը (մ/վ), 1.2

K4 -ը գործակից է, որը հաշվի է առնում տարածքի պայմանները, 1

K5 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթի խոնավությունը, 0.4

K6 –ը գործակից է, որը հաշվի է առնում հանույթի չափերը, 0.1

B-ն գործակից է, որը հաշվի է առնում հողաթափման բարձրությունը, 0 6

G -ն՝ հողային հանույթի զանգվածն է 1 ժամում, տ/ժ

Հողային աշխատանքների տևողությունը գնահատվում է 3 ամիս

x 22 օր x 8 ժամ = 528 ժամ/շինարարություն:

Հողային հանույթի ընդհանուր զանգվածը կազմում է G=4449 մ3: 528 =8,42 մ3/ժամ կամ, հաշվի առնելով տեսակարար կշիռը` 8,42 մ3/ժամ x 1.7 տ/մ = 14,48 տ/ժամ:

Q = 0.05 x 0.02 x 1.2 x 1 x 0.4 x 0.1 x 0,6 x 14,48 x 106 / 3600 = 0,115 գ/վրկ

Գումարային փոշու արտանետումները հողային աշխատանքների ժամանակ կկազմի`

0.115գ/վ x 528ժ/շ x 3600 վ /106= 0,21 տ/շին.ժամանակահատված

Շինարարության ընթացքում վերը նշված արտանետումները կլինեն տեղայնացված, ենթակա արագ ցրման և ժամանակավոր` հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր բնույթը: Թույլատրված նորմերի սահմաններում ներկայացված արտանետումների պահումը և հնարավոր վնասակար ազդեցությունները կբացառվեն կամ կնվազեցվեն բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանում ներկայացված միջոցառումների իրականացման դեպքում (տես` ԲՍԿՊ, );

Շրջակա միջավայրի պահպանություն), մասնավորապես փոշու արտանետումները նվազենելու համար կիրականցվի շինհրապարակի պարբերաբար ջրցանում, շինանյութ տեղափոեխող մեքենաների երթևեկությունը կկազմակերպվի թափքի ծածկման պայմաններում, ինչպես նաև կիրականացվի շին հրապարակ մուտք գործող և լքող մեքենաների անվադողերի լվացում:

Հարակից բնակելի և հասարակական շենքերից բողոքների դեպքում կիրականացվի նաև օդի աղտոտվածության գործիքային չափումներ, որոնք կհամեմատվեն օրենսդրական նորմերի և ելակետային տվյալների հետ:

- Աղմուկի և թրթռումների ազդեցություն

Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում /տես` ԲՍԿՊ, Շրջակա միջավայրի պահպանություն/ շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը չի գերազանցի ՀՀ-ի սահմանված նորմերը դպրոցին հարակից տարածքում, հաշվի առնելով առկա ազդակիր շինությունների (բնակելի և հասարակական շենքեր, բիզնեսի կետեր) հեռավորությունը շինտարածքից (մոտ 20- 50մ): Հարակից տների և շենքերի բնակչության հնարավոր բողոքների դեպքում կիրականացվեն աղմուկի թրթռումների մակարդակների գործիքային և չափագրումներ.

- Ջրօգտագործում և ջրային համակարգերի վրա ազդեցություն

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջուրը հիմնականում օգտագործվելու է շինհրապարակի ջրցանման, մաքրման և որոշ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար, ինչպես նաև կապալառուի սշխատակազմի կենցաղային կարիքները հոգալու նպատակով։

Մակերևութային ջրերի վրա ուղղակի ազդեցություն չի կանխատեսվում։ Շ
Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը և արտանետումները, իսկ շինարարական մեքենաների երթևեկությունը կազմակերպվի համապատասխան չափաքանակներով և ծածկող պաստառների առկայությամբ։

Անհրաժեշտ ջրաքանակը շին հրապարակ է հասցվելու տարածքում գոյություն ունեցող քաղաքային ջրագծից:

- Թափոնների և այլ նյութերի կառավարումը

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա դպրոցի վերակառուցման ընթացքում, շինարարական աղբն է, որի տեղափոխությունն ու տեղադրումը իրականցվի Արտաշատի համայնքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայրում: Նախատեսվող գործունեության ժամանակ առաջացող թափոնները հիմնականում 4-րդ և 5-րդ դասի են (համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ. հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գոյացող արտադրության (այդ թվում ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N342-Ն հրամանի  https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=28220) և իրենցից ներկայացնում են շինարարության խառը թափոններ (3990130001005), ոչ պիտանի հանույթը և հողային աշխատանքների դեպքում հողային, ավազային շլամը (3160250004004), ինչպես նաև շինարարական աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմի կողմից առաջացրած չտեսակավորված կենցաղային աղբը (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի)՝ ծածկագիր 9120040001004: Շինարարական աղբի ծավալը կանխատեսվում է՝ 2161 խմ։

Շինարարական աղբի փաստացի քանակի որոշումը և ծավալաթերթով նախատեսված վճարումը հնարավոր է իրականացնել տեղամասի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ինժեների և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության համաձայնությամբ:

- Աշխատանքի անվտանգություն և առողջություն

Առողջության աշխատանքային անվտանգության միջոցառումները ևս կիրականացվեն կապալառուի կողմից համաձայն ԲՍԿՊ-ում նկարագրված ընթացակարգի/:

- Հնարավոր արտակարգ իրավիճակները և մեղմացման միջոցառումները

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝

( Հրդեհի առաջացումը

( Հեղուկ նյութերի արտահոսքը

( Աշխատողների վնասվածքները

( Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները:

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը։

- Հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների ապահովման նպատակով տարածքում նախատեսվում է հրշեջ հիդրանտի տեղադրում):

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկղիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ՝

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար,

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ,

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն։

- Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:

- Բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական հաստատությունը:

- Նախատեսվող դպրոցական համալիրում առկա վտանգավոր օբյեկտները «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով կներկայացվեն տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություններ։

- Իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ղեկավարվել Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=78913): Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց:

## Հատուկ պահպանվող տարածքներ

«Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2008 թ. օգոստոսի 14-ի N 967-Ն  (https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=61505 ) որոշման համաձայն գործունեության տարածքում և դրան հարակից տարածքներում բացակայում են երկրաբանական, ջրաերկրաբանական, ջրագրական, բնապատմական և կենսաբանական հուշարձանները։ Տվյալ տարածքում բացակայում են նաև պատմամշակութային արժեք ներկայացնող կառույցները կամ հուշարձանները:

# ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Նախատեսվող գործունեության համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրական պահանջներին և նորմերին, ինչպես նաև ՀԲ բնապահպանական անվտանգության սկզբունքներին նախատեսվում է ապահովել, բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) համաձայն: ԲՍԿՊ պարունակում է նախատեսվող գործունեության բոլոր փուլերի ընթացքում (նախագծում, շինարարություն, շահագործում) կանխատեսված հնարավոր անցանկալի բացասական ազդեցությունները կանխելու և մեղմացնելու միջոցառումները, ինչպես նաև մոնիտորինգի գործողություններ՝ ստուգելու համար շինարարական ընթացքի աշխատանքների իրականացման ընթացքի  համապատասխանությունը պլանավորված մեղմացնող միջոցառումներին: Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման (հավելված 7) և մոնիտորինգի պլաններն (հավելված .8) ընդգրկվելու են ծավալաթերթերում և որպես անբաժանելի բաղադրամաս կցվելու են հիմնական կապալառուի մրցութային և պայմանագրային փաստաթղթերին։

ԲՍԿՊ-ն իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության ու շինարարների անվտանգության վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների նկարագրությունը, որոնք հնարավոր են ծրագրի իրականացման նախագծման, շինարարության և շահագործման փուլերում և դրանք կանխող, մեղմացնող միջոցառումների ցանկը:

Հիմնական կապալառուն պատասխանատու է լինելու ԲՍԿՊ-ում ներառված միջոցառումների իրականացման համար և իր հերթին համապատասխան պայմանագրային պարտավորություններ է նախատեսելու ենթակապալառուի հետ իր պայմանագրերում:

ԲՍԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարումը և դրանց արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով ԾԻԳ-ի կողմից կիրականացվի կանոնավոր մոնիտորինգ, որի շրջանակներում ԾԻԳ-ի բնապահպանության մասնագետի կողմից կիրականացվեն մոնիտորինգի դաշտային ստուգայցեր` մեկ  անգամ մեկ ամսվա ընթացքում: Արդյունքները գրանցվելու են մոնիտորինգի ստուգաթերթիկում:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

- Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի փոշի, CO, NO) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ` ամիսը մեկ հաճախականությամբ:

- Աղմուկի թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ /Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի եվ հասարակական շենքերում եվ բնակելի կառուցապատման տարածքներում սանիտարական նորմեր N2-III-11.3, ՀՀ առողջապահության նախարարության
2002 թ. մարտի 6-ի N 138 հրաման/ ։

- Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ:

- Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում` համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 արձանագրության, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն և 2017 թվականի փետրվարի 28-ի թիվ 12-Ն հրամաններով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների։

ԾԻԳ-ի հանձնարարականով տեխնիկական վերահսկողը պետք է իրականացնի ամենօրյա հսկողություն, որը ներառելու է նաև բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության հարցերը։ Տեխնիկական վերահսկողը պարտավոր է ժամանակին տեղեկացնելու ԾԻԳ-ին նկատված անհամապատասխանությունների վերաբերյալ։

Ծախսերի արդյունավետության տեսանկյունից նպատակահարմար է համարվել փոշու, աղմուկի, ջրի որակի և թրթռումների մակարդակի պարամետրերի չափագրումներն իրականացնել այն դեպքերում, եթե բողոքների գրանցամատյանում լինեն ազդակիրների կողմից համապատասխան բնույթի գանգատներ:

# ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի Արտաշատի  ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի շրջանակներում շահառու և ազդակիր հանրությունն իրազեկվել է նախատեսվող աշխատանքների բնապահպանական ազդեցությունների վերաբերյալ: Հանդիպումը կայացել է 2023թ մայիսի 12-ին, ժամը15.30-ին, Արտաշատի համայնքապետարանի շենքում (հասցե` ՀՀ ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/62), որին մասնակցել են համայնքապետարանի ներկայացուցիչներ, դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչներ և համայնքի բնակիչներ, նախագծային ընկերության և ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներ (ընդամենը՝ 26 մասնակից): Հանդիպման արձանագրությունը և մասնակիցների ցանկը բերված են հավելված 15-ում:

Հանրային քննարկումները կազմակերպվել են հանրային քննարկման և ծանուցումների իրականացման կարգի համաձայն, ըստ որի հանդիպումից նվազագույնը 7 օր առաջ հանդիպման վերաբերյալ մամրամասն տեղեկատվությունը եղել հասանելի հանրության համար «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի 2020թ. ապրիլլ 28-ի համարում: Դպրոցի կառուցման նախագծային և ԲԿՊ-ի փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները տեղադրվել են նաև ԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքում (www.cfep.am }

# ԱԶԴԱԿԻՐ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

ԾԻԳ- կողմից ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում ներդրվելու է բողոքների արձանագրման մեխանիզմ (ԲԱՄ) հաշվի առնելով ՀԲ պահաջները և «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի առանձնահատկությունները:

ԲԱՄ-ը մի գործընթաց է, որը հիմնականում ուղղված է արտաքին շահագրգիռ կողմերի և ազդակիր հասարակության կողմից ծրագրի հետ կապված դժգոհությունների ստացմանը, գնահատմանն ու լուծմանը:

ԲԱՄ-ի հիմանական գործառույթները ներկայացված են ԲՍԿՊ-ում, իսկ առավել մանրամասն տեղեկատվությունը շահառուների հետ կապի և բողոքների լուծման մեխանիզմների վերաբերյալ ներկայացված է ԾԻԳ-ի պաշտոնական կայքում:

# ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

- «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2023),

- “World Bank Environmental and Social Framework.” World Bank, Washington, DC, 2016,

- ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՀՇՆ II-7.01-2011, ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 26.09. 2011 թ., N 167-Ն Հ Ր Ա Մ Ա Ն,

- Министерство промышленности строительных материалов СССР Главниипроект Научно-исследовательский и проектный институт по газоочистным сооружениям, технике безопасности и охране труда в промышленности строительных материалов НИПИОТстром ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов Новороссийск – 1985,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ , 2 փետրվարի 2006 թվականի, N 160-Ն, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՆԵՐԻ-ՍԹԿ) ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,

- Տեղեկագիր: ՀՀ Շրջակա միջավայրի մասին 2019, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/texekanq/tarekan/Annual-19.pdf

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ, 19 մարտի 2015 թվականի N 596-Ն, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ, 12 ապրիլի 2018 թվականի N 426-Ն, ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ, ՆՈՐՈԳՎՈՂ) ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ, 19 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1325-Ն, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, Ընդունված է 2002 թվականի հունիսի 12-ին,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 28.12.2020, N 102-Ն Հ Ր Ա Մ Ա Ն ՀՀՇՆ 20.04-«ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 3-Ի N 24-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ N 1243-Ն 30 նոյեմբերի 2015 թ. Հ Ր Ա Մ Ա Ն ՍԵՅՍՄԻԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 31 մարտի 2021 թ., N 372-Ն Հ Ր Ա Մ Ա Ն ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ՎՏԱՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻԱՎՈՐՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ ԵՎ ԸՍՏ ՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1261-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ,

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за грязняющих веществ в атмосферный воздух». ОАО «НИИ Атмосфера». Санкт-Петербург, 2012,

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 22 մայիսի 2023 թ.,  N 04-Ն  Հ Ր Ա Մ Ա Ն ՀՀՇՆ 30-01-2023 «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 263-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ:

# ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ԱՂԲԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ (ԲԿՊ)

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ / ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ |
| --- |
| Արդյո՞ք տեղանքում գործունեությունը ներառում է հետևյալներից որևէ մեկը | Գործունեություն / խնդիր | Կարգավիճակ | Գործարկված պահանջները |
|  | 1. Շինության վերականգնում | [x] Այո [ ] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Ա-ն ստորև |
|  | 2. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Ա-ն ստորև |
|  | 3. Կեղտաջրերի մշակման առանձին համակարգ | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Բ-ն ստորև |
|  | 4. Պատմական շենքեր և շրջաններ | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Գ-ն ստորև |
|  | 5. Հողի օտարում | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Դ-ն ստորև |
|  | 6. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Ե-ն ստորև |
|  | 7. Ազդեցություններ անտառների կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Զ-ն ստորև |
|  | 8. Բժշկական թափոնների հեռացում/ կառավարում | [ ] Այո [x] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Է-ն ստորև |
|  | 9. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [x] Այո [ ] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Ը-ն ստորև |
|  | 10. Սոցիալական ռիսկ | [x] Այո [ ] Ոչ | Եթե «Այո», տես Բաժին Թ-ն ստորև |

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՑՈՒՑԱՆԻՇ | ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԻՉ-ՑԱՆԿ |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Տեղեկությունների տրամադրում և աշխատողների անվտանգություն | (ա) Տեղական շինարարական և բնապահպանական տեսչություններն ու համայնքները տեղեկացված են նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ (բ) Հասարակությունը տեղեկացված է նախատեսվող աշխատանքների մասին լրատվամիջոցների օգնությամբ և/կամ հասարակական վայրերում` ներառյալ աշխատանքների կատարման վայրը) (գ) Ձեռք են բերվել շինարարական և/կամ վերականգնման աշխատանքների կատարման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները (դ) Կապալառուն պաշտոնապես համաձյանում է, որ բոլոր աշխատանքները իրականացվեն պատշաճ կերպով, պահպանելով անվտանգության պահանջները` հարևան բնակիչների ու շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով (ե) Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ արտահագուստը (ԱՊԱ) պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձին (սաղավարտներ, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և ակկոցներ, պաշտպանիչ բաճկոնակներ և կոշիկներ) (զ) Շինարարական հրապարակում համապատասխան տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրումը հնարավորություն կտա տեղեկացնելու բանվորներին հիմնական կանոնների վերաբերյալ, որոնց անհրաժեշտ է հետևել աշխատանքներ իրականացնելիս |
| Ա. Վերականգնման և / կամ շինարարական աշխատանքներ | Օդի որակ | (ա) Առաջին հարկից վերև ներսում քանդման աշխատանքների իրականացման ժամանակ պետք է կիրառվեն աղբահան խողովակներ, (բ) Քանդված մնացորդները, փորված հողը և նյութերը պետք է պահվեն վերահսկվող տարածքում և դրանց վրա պետք է ջուր ցողալ` փոշին նստեցնելու նպատակով (գ) Պնևմատիկ փորման կամ ծածկի ու հիմքերի քանդման ժամանակ, փոշին պետք է նստեցնել անընդհատ ջուր ցողալով և/կամ հրապարակում տեղադրելով փոշին նստեցնող ծածկոց (դ) Շրջակա միջավայրը (մայթերը, ճանապարհը) պետք է զերծ պահվի հողից և մնացորդներից` փոշու առաջացումը նվազեցնելու նպատակով (ե) Շինարարական հրապարակում շինարարական թափոնների բացօդյա այրումը չի թույլատրվում (զ) Շինարարական հրապարակներում մեքենաները չպետք է պարապուրդի մատնվեն |
|  | Աղմուկ | (ա) Շինարարության ընթացքում աղմուկի առաջացումը պետք է սահմանափակվի համաձայնեցման մեջ նշված ժամերով (բ) Աշխատանքի ընթացքում պետք է օգտագործվեն փակ/ծածկված գեներատորներ, օդի կոմպրեսորներ և այլ մեխանիկական սարքավորումներ, սարքավորումները պետք է տեղադրվեն բնակելի տարածքներից հնարավորիս հեռու |
|  | Ջրի որակ | (ա) Հրապարակում պետք է իրականացվեն էրոզիայի և նստվածքների կարգավորման համապատասխան միջոցառումներ, օրինակ` տեղադրվեն հարդի պարկեր և/կամ նստվածքի հեռացման ցանցեր` նստվածքների հրապարակից հեռացումը, և ջրահեռացման համակարգում ու մոտակա ջրհոսքերում և գետերում ավելցուկային տուրբուլենտությունը կանխելու նպատակով |
|  | Թափոնների կառավարում | (ա) Աղբի հավաքումը, դրա հեռացման ուղիները և տեղադրման վայրերը պետք է հստակեցվեն աղբի հիմնական տեսակների համար, որոնք կառաջանան փորումից, քանդումից և շինարարական գործունեությունից (բ) Շինարարական և քանդման աշխատանքներից առաջացած հանքային թափոնները պետք է առանձնացվեն օրգանական, հեղուկ և քիմիական թափոններից` տեղանքում դրանց բաժանումը իրականացնելով և համապատասխան կոնտեյներներում պահելով, (գ) Շինարարական աղբը պետք է հավաքվի և տեղադրվի աղբավայրում` պատշաճ կերպով հավաստագրված հավաքողների կողմից (դ) Շինարարական աղբի հեռացման վերաբերյալ պետք է կատարվեն գրառումներ, ինչը հնարավորություն կտա երաշխավորելու պատշաճ կառավարումը (ե) Հնարավորության դեպքում կապալառուն կիրականացնի պիտանի նյութերի վերամշակում և դրանց կրկնակի օգտագործում (ասբեստ պարունակող նյութերի բացառությամբ) |
| Բ. Կեղտաջրերի մշակման առանձին համակարգ | Ջրի որակ | (ա) Սանիտարական աղբի և շինարակական հրապարակներից (տեղադրում կամ վերակառուցում) եկող կեղտաջրերի մշակման մոտեցումները պետք է հաստատվեն տեղական իշխանությունների կողմից (բ) Նախքան ջրերի թափումը, կեղտաջրերի մշակման առանձին համակարգերից արտահոսող աղտոտիչները պետք է մշակվեն` աղտոտիչների որակի և կեղտաջրերի մշակման ազգային ուղեցույցերով սահմանված որակի նվազագույն չափանիշներից համապատասխանելու նպատակով (գ) Պետք է իրականացվի նոր կեղտաջրերի մշակման համակարգերի մոնիտորինգ (մինչև / հետո) (դ) Շինարարական մեքենաները և սարքավորումը պետք է լվացվեն հատուկ այն նպատակով սահմանված վայրերում, որտեղից ջրի արտահոսքը չի առաջացնի մակերևութային բնական ջրերի աղտոտում |
| Գ. Պատմական շինություն(ներ) | Մշակութային ժառանգություն | (ա) Եթե շինարարական աշխատանքներն իրականացվում են պատմական շինության մոտակայքում կամ պատմական տարածքում, ծանուցում պետք է ուղարկվի և համաձանյություններ / թույլտվություններ ստացվեն տեղական իշխանություններից, և բոլոր շինարարական աշխատանքները պետք է իրականացվեն ազգային օրենսդրության պահանջների համաձայն (բ) Հողային կամ շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված պատահական գտածոները պետք է գրանցվեն, տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի պատասխանատու մարմիններին, աշխատանքները պետք է հետաձգվեն կամ դրանց կատարման վայրը փոփոխվի` գտածոների հետագան պարզելու նպատակով |
| Դ. Հողի օտարում | Հողի օտարման պլան / շրջանակ | (ա) Եթե հողի օտարում չէր ակնկալվում, սակայն պահանջվում է, կամ եթե օրինական և ոչ օրինական օգտագործողների եկամուտի վրա ազդեցություն չէր ակնկալվում, սական կարող է առաջանալ, ապա Բանկի խմբի ղեկավարը պետք է անմիջապես տեղեկացվի (բ) Հաստատված Հողի օտարման պլանը / շրջանակը (եթե այն պահանջվում է ծրագրի համար) պետք է իրականացվի |
| Ե. Թունավոր նյութեր | Ասբեստի կառավարում | (ա) Եթե ասբեստը տեղակայված է ծրագրի տարածքում, այն պետք է հստակ մակնշված լինի որպես վտանգավոր նյութ (բ) Հնարավորության դեպքում ասբեստը պետք է ծածկված լինի` դրա ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով (գ) Նախքան հեռացումը (եթե հեռացումն անհրաժեշտ է) ասբեստը պետք է մշակվի խոնավ նյութով` փոշու առաջացումը նվազեցնելու նպատակով (դ) Ասբեստը պետք է մշակվի և հեռացվի փորձառու և մասնագիտացած անձնակազմի կողմից (ե) Եթե ասբեստ պարունակող նյութերը չեն կարող պահվել ժամանակավորապես, թափոնները պետք է պահվեն կոնտեյներների մեջ` համապատասխան մակնշումով: Անվտանգության միջոցառումներ պետք է իրականացվեն` հրապարակից դրանց չարտոնագրված հեռացումը բացառելու նպատակով (զ) Հեռացված ասբեստի կրկնակի օգտագործումը չի թույլատրվում |
|  | Թունավոր / վտանգավոր թափոնների կառավարում | (ա) Վտանգավոր և թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահպանումը պետք է իրականացվի ապահով կոնտեյներներում` նշելով դրանց բաղադրության, հատկությունների և մշակման վերաբերյալ տեղեկությունները (բ) Վտանգավոր նյութեր պարունակող կոնտեյներները պետք է տեղադրվեն անջրաթափանց կոնտենյերի վրա` արհատոսքը բացառելու նպատակով (գ) Թափոնները պետք է տեղափոխվեն հատուկ հավաստագրված փոխադրողների կողմից և տեղադրվեն հավաստագրված վայրում (դ) Թունավոր բաղադրիչներ պարունակող ներկերի կամ լուծիչների կիրառումը չի թույլատրվում |
| Զ. Ազդեցություններ անտառների, գերխոնավ և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | Էկոհամակարգի պահպանություն | (ա) Բոլոր ընդունված բնադրավայրերը, գերխոնավ և պահպանվող տարածքները, որոնք գտնվում են հրապարակի անմիջական մոտակայքում չպետք է վնասվեն կամ օգտագործվեն, աշխատակազմին պետք է խիստ արգելվի իրականացնել որս, խետահավաք, ջրածածկում կամ այլ վնասակար գործողություններ (բ) Շինարարական հրապարակի մոտակայքում խոշոր ծառերը պետք է ուսումնասիրվեն և հաշվառվեն, խոշոր ծառերը պետք է մակնշվեն և ցանկապատվեն, արմատային համակարգը պետք է պաշտպանվի և ծառերին վնաս հասցնելը` բացառվի (գ) Հարակից գերխոնավ տարածքները և ջրահոսքերը պետք է պահպանվեն արտահոսքից` էրոզիան և նստվածքի առաջացումը կարգավորող համապատասխան միջոցառումների իրականացման միջոցով, որոնք ներառում են սակայն սահմանափակված չէն հարդի պարկերի և նստվածքների հեռացման ցանցերի տեղադրմամբ (դ) Չհավաստագրված հանքավայրերի, քարհանքերի, աղբավայրերի օգտագործումը չի թույլատրվում` հատկապես պահպանվող տարածքներում |
| Է. Բժշկական թափոնների հեռացում | Բժշկական թափոնների կառավարման ենթակառուցվածքներ | (ա) Համաձայն տեղական օրենսդրության` կապալառուն պետք է ապահովի, որ նոր կառուցված և/կամ վերակառուցված առողջապահական կառույցները ներառում են բավարար ենթակառուցվածքներ բժշկակաղ թափոնների կառավարման և հեռացման համար, ինչը ներառում է, սակայն չի սահմանափակվում հետևյալով. հավաքված բժշկական թափոնների համար հատուկ կառույցները (ներառյալ սուր գործիքները, մարդու մարմնի հյուսվածքները և հեղուկները) ստացված այլ թափոնների հեռացումից, և բժշկական թափոնների պահման համապատասխան կառույցների առկայությունը, և թե գործուներությունը ներառում է ներքին մշակումը, ապա հեռացման համապատասխան հնարավորությունները առկա են և աշխատունակ |
| Ը. Երթևեկության և հետիոտնի անվտանգություն | Շին. աշխատանքների իրականացման արդյունքում հանրային երթևեկությանը և հետիոտնին հասցված ուղղակի կամ անուղղակի վնաս | (ա) Համաձայն տեղական օրենսդրության` կապալառուն պետք է ապահովի շինարարական հրապարակի անվտանգությունը և երթևեկության կարգավորումը: Այս միջոցառումները ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում ցուցապաստառների, զգուշացնող նշանների, արգելափակողների տեղադրմամբ, երթևեկության շրջանցող ուղիների ապահովմամբ` շինարարական հրապարակը լավ տեսանելի դարձնելու և բնակչությանը հնարավոր վտանգների մասին զգուշացնելու նպատակով երթևեկության կառավարման համակարգի առկայությամբ և անձնակազմի ուսուցմամբ, հատկապես շինարարական տեղանք մուտք գործելու և հրապարակի մերձակայքում ցանրաբեռնված երթևեկության դեպքում Աշխատանքային ժամերի փոփոխմամբ` համապատասխանեցնելով դրանք տեղական երթևեկության առանձնահատկություններին, օրինակ` պիկային ժամերին կամ անասունների տեղաշարժի ժամերին փոխադրումների կատարումից խուսափելով Անհրաժեշտության դեպքում` պատրաստված անձնակազմի կողմից երթևեկության կառավարման իրականացմամբ ` հրապարակում մարդկանց անվտանգ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով Շինարարության ընթացքում գրասենյակային կառույցների, խանութների և բնաչիկների անվտանգ ու շարունակական հասանելիության ապահովմամբ |
| Թ. Սոցիալական ռիսկ | Հանրային հարաբերությունների կառավարում | բնակչության կողմից դիմում-բողոքներ ստանալու համար տեղում կապալառուի թիմից պատասխանատու նշանակել խորհրդակցել տեղական համայնքների հետ` արտաքին աշխատուժի և տեղի բնակչության միջև հնարավոր հակամարտությունները բացահայտելու և կանխարգելելու նպատակով բարձրացնել տեղական համայնքի իրազեկությունը սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների ռիսկի վերաբերյալ, կապված արտաքին աշխատուժի ներկայության հետ եւ տեղական համայնքներին ներգրավել իրազեկման աշխատանքներում: բնակչությանը պատշաճ կերպով տեղեկացնել շինարարության, ծառայությունների ընդհատման, երթևեկության շրջանցման երթուղիների, ժամանակավոր ավտոբուսային երթուղիների, պայթեցման և քանդման աշխատանքների գրաֆիկների մասին: սահմանափակել գիշերային ժամերի շինարարական աշխատանքները: Անհրաժեշտության դեպքում համոզվել, որ գիշերային աշխատանքները պատշաճ կերպով է կազմակերպվում և իրականացվում, ինչպես նաև համայնքը պատշաճ կերպով տեղեկացված է: առնվազն հինգ օր առաջ տեղի բնակչությանը տեղյակ պահել մատուցվող ծառայությունների հնարավոր խափանումների մասին (ներառյալ ջուր, էլեկտրականություն, հեռախոս, ավտոբուսային երթուղիներ)՝ հասարակական վայրերում, ավտոբուսի կանգառներում, բնակելի տներիև հարակից շինությունների մոտ տեղադրելով պաստառներ, Կապալառուի պատասխանատվության շրջանակներում գործատուի կողմից սահմանված ժամանակահատվածում ի հայտ եկած խնդիրների լուծում՝ բողոքների մեխանիզմի միջոցով Հնարավորության դեպքում աշխատանքային ճամբարները չպետք է տեղակայվեն տեղական համայնքներին մոտ: Աշխատանքային ճամբարների տեղադրումը և շահագործումը պետք է իրականացվի հարևան համայնքների հետ խորհրդակցելով |
|  | Աշխատուժի կառավարում | Կապալառուն տեղական համայնքներից կներգավի չորակավորված կամ ցածր որակավորում ունեցող աշխատողներ: Իսկ հնարավորության դեպքում կկազմակերպի ուսուցում, որպեսզի խթանվի տեղի բնակչության ներգրավվածությունը իրականացվող աշխատանքներում: Կապալառուն աշխատանքների իրականացման վայրում կապահովի հիգիենայի համար համապատասխան սարքերով (զուգարաններ և լվացքատներ), տաք և հոսող սառը ջրի, օճառի եւ ձեռքի չորացման, ախտահանման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարմամբ: Ցանկացած բնակելի աշխատանքային ճամբարի համար պետք է ստեղծվի ժամանակավոր սեզոնային ախտահանման համակարգ՝ առանց հարևան ջրատարների աղտոտման Կապալառուն պետք է բարձրացնի աշխատողների իրազեկությունը տեղի բնակչության հետ ընդհանուր հարաբերությունների վերաբերյալ, համաձայն միջազգային պրակտիկայի հաստատի և խստորեն պահպանի վարքագծի կանոնները, և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործի համապատասխան պատժիչ միջոցառումներ՝ ներառյալ աշխատողներին աշխատանքից ազատելը և ֆինանսական տույժերը: |

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

| Գործողություն | Ո՞ր (ցուցանիշն է ենթակա մոնիտորինգի) | Որտե՞ղ (է կատարվում ցուցանիշի մոնիտորինգը) | Ինչպե՞ս (է կատարվում ցուցանիշի մոնիտորինգը) | Ե՞րբ (սահմանել հաճախականությունը / կամ անընդհատ) | Ինչո՞ւ (է կատարվում ցուցանիշի մոնիտորինգը) | Ո՞վ (է պատասխանատու մոնիտորինգի համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒԼ |
| Կապալառուի մոբիլիզացում | համայնքը և դպրոցի ադմինիստռացիան տեղեկացված են նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ | դպրոցի տնօրենի գրասենյակում | քննարկում/ տեղազննում | 1 այց` մինչև շինարարական աշխատանքներ սկսելը | ծրագրով նախատեսված աշխատանքների մասին շահառուների իրազեկվածությունը ապահովելու նպատակով | ԿԾԿ |
|  | բոլոր պահանջվող թույլտվությունները առկայություն | ԿԾԿ գրասենյակում, կապալառուի գրասենյակում | փաստաթղթերի ուսումնասիրում | 1 այց` մինչև շինարարական աշխատանքներ սկսելը | աշխատանքների որակը ապահովելու նպատակով, փաստաթղթերի բացակայության պատճառով հետագա գործունեության իրականացման խաթարումը կանխարգելելու նպատակով |  |
|  | բանվորներին անձնական պաշտպանության միջոցները տրամադրված են և օգտագործվում են | շինարարական հրապարակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | կապալառուի անձնակազմին առողջության վնասի, վնասվածքների և մահվան դեպքերի կանխարգելման նպատակով |  |
| Արտանետումների և փոշու առաջացում | շինարարական հրապարակում իրականացվում է ջրի ցողում` փոշու առաջացման հետ կապված աշխատանքների իրականացման ընթացքում, շինարարական հրապարակում արգելվում է շինարարական նյութերի / թափոնների բաց այրումը շինարարական տեխնիկան չի մատնված անգործության | շինարարական հրապարակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | օդի աղտոտումը կանխարգելելու և մոտակայքում գտնվող բնակչությանը պատճառվող անհանգստությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով | ԿԾԿ |
| Աղմուկի առաջացում | շինարարության աղմուկը սահմանափակված է ցերեկային ժամերով | շինարարական հրապարակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | մոտակայքում գտնվող բնակչությանը պատճառվող անհանգստությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով | ԿԾԿ |
| Աղբի առաջացում | աղբի ժամանակավոր կուտակման վայրերը սահմանված են և պատշաճ օգտագործվում են շինարարական աղբը պարբերաբար հավաքվում է և տեղափոխվում համաձայնեցված աղբավայր | շինարարական հրապարակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | հրապարակի աղբոտումը, հողի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը կանխարգելելու նպատակով | ԿԾԿ |
| Վտանգավոր թափոնների առաջացում (ինչպիսին են ասբեստը, ներկերը, լուծիչները և այլն) | Վտանգավոր թափոնները ներառում են տանիքից ապամոնտաժված ասբեստի սալիկները, որոնք պետք է մշակվեն ջրով և հեռացվեն հնարավորինս ամբողջական կտորներով, կուտակվեն առանձին վայրում որտեղ որևէ մեկը չի կարող դրանք վնասել, ժամանակին հեռացվեն շին. հրապարակից կամ փաթևթավորված կամ ծածկված վիճակում; քանդման և հեռացման աշխատանքներում ներառված է հատուկ ուսուցանված և համապատասխան անձնական պաշտպանության միջոցներ օգտագործող անձնակազմ | դպրոցի տարածքում, աղբավայրի տարածքում | տեղազննում, փաստաթղթերի ուսումնասիրում | պարբերական այցեր | Վտանգավոր թափոնների պատշաճ ապամոնտաժումը, տեղափոխումը և հատուկ նախատեսված վայրերում տեղադրումը ապահովելու նպատակով | ԿԾԿ, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն |
| Մոտակայքում գտնվող բնակիչների անհանգստության պատճառում` ոչ պատշաճ կայանված շինարարական մեխանիզմների և մեքենաների, շին. նյութերի և աղբի ժամանակավոր կուտակման, կապալառուի կողմից շին. հրապարակի աղբոտման պատճառով | շինարարական մեխանիզմների և մեքենաների կայանումը շինարարական հրապարակից դուրս արգելվում է Հետիոտնի և մեքենաների շարժման խոչընդոտումը շինարարական հրապարակում նյութերի / թափոնների կուտակման թափման պատճառով արգելվում է շին. հրապարակի շուրջ գտնվող սեփականություն հանդիսացող հողակտորների և/կամ այլ սեփականության միջով կապալառւի անձնակազմի անցնելը արգելվում է | շինարարական հրապարակի անմիջական հարևանությամբ գտնվող տարածքում | տեղազննում | ամսեկան այցեր, կամ կապալառուի կամ քաղաքացիների ահազանգման դեպքում | սեփականության, գույքի և բարեկեցության միջոցների վրա աբնարենպաստ ազդեցությունը կանխարգելելու նպատակով | ԿԾԿ |
| Երեխաների հետ աշխատող հիմնարկում աշխատանքների իրականացում | աշխատանքների իրականացում, երբ դպրոցը չի գործում Համապատասխան զգուշացնող նշանները տեղադրված են և լավ տեսանելի` հանրությանը բոլոր հնարավոր վտանգների վերաբերյալ նախազգուշացնելու նպատակով, այն դեպքում երբ դպրոցի տարածքը օգտագործվում է շինարարության ժամանակ (արտածրագրային դասերի, խմբակների համար, դպրոցի անձնակազմի կողմից և այլն), նրանց անվտանգությունը երաշխավորվում է և հատուկ միջոցառումների են իրականացվում ըստ անհրաժեշտության | շինարարական հրապարակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | աշակետրների և դպրոցի աշխատակազմի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով | ԿԾԿ |
| Համայնքում իրականացվող աշխատանքներ | զգուշացնող նշանները տեղադրված են և լավ տեսանելի` հանրությանը բոլոր հնարավոր վտանգների վերաբերյալ նախազգուշացնելու նպատակով, մուտքը դեպի շին. հրապարակ թույլատրվում է միայն շինարարական աշխատանքներում ներգրավված անձնակազմին, դպրոցի տարածք մուտքը ենթարկվում է խիստ մոնիտորինգի, հետիոտնի համար տրամադրվում են անվտանգ անցումներ | շինարարական հրապարակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | հրապարակի աշխատանքային անվտանգությունն երաշխավորելու նպատակով | ԿԾԿ |
| Բողոքների լուծման համակարգ (ԲԼՀ) | ԿԾԿ և Համաշխարհային բանկի ԲԼՀ տեղեկատվությունը հասանելի է և տեսանելի հանրության համար | ԲԼՀ մասին տեղեկատվություն տեղադրելու վայրերում ԿԾԿ գրասենյակում | տեղազննում | ամսեկան այցեր` շինարարության ընթացքում | հանրությանը և համայնքին շինարակական աշխատանքների իրականացմանը վերաբերող հարցերը բարձրաձայնելու, կարծիք տրամադրելու և բողեքները հնչեցնելու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով | ԿԾԿ |
| ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼ |
| Դպրոցի կառույցի կառավարում | դպրոցի կառույցը պատշաճ շահագործվում է և պահպանվում, ներառյալ տաքացումը և օդափոխումը, հոսանքի մատակարարմաումը ու այլն | դպրոցի տարածքում | տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում | պարբերական այցեր | ապահով և հարման դպրոցական միջավայր ապահովելու նպատակով | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| Կոշտ թափոնների կառավարում | աղբը պարբերաբար հավաքվում է և տեղափոխվում դպրոցից և տեղադրվում համաձայնեցված վայրում | դպրոցի տարածքում | տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում | պարբերական այցեր | պատշաճ սանիտարական պայմաններ ապահովելու նպատակով | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| Ջրի կառավարում | ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերը պատշաճ կերով սպասարկվում են և գտնվում են լավ աշխատանքային պայմաններում, կեղտաջրերի համակարգը պատշաճ կերպով սպասարկվում է և գտնվում է լավ աշխատանքային պայմաններում | դպրոցի տարածքում | տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում | պարբերական այցեր | պատշաճ սանիտարական պայմաններ ապահովելու նպատակով | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
| Դպրոցի առօրյա աշխատանք | համապատասխան զգուշացնող նշանները տեղադրված են և տեսանելի` երթևեկության մասնակիցներին մոտակայքում գտնվող դպրոցի մասին նախազգուշացնելու նպատակով, հետիտնի համար անցումերը առկա են | դպրոցի տարածքում | տեղազննում, փաստաթղթերի վերանայում | պարբերական այցեր | անվտանգ ուսուցման միջավայր ապահովելու նպատակով | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Դպրոցի առօրյա աշխատանք | առաջին օգնության միջոցները առկա են դպրոցում, ուսուցիչները ուսուցանում են ստացել առաջին օգնության տրամադրման և մոտակա բուժկետին / հիվանդանոցին ահազանգելու վերաբերյալ, դպրոցի տարածքը պատշաճ կերպով ցանկապատված է, արգելափակոցները և սանդուղքները գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում | դպրոցի տարածքում | տեղազննում | պարբերական այցեր | անվտանգ ուսուցման միջավայր ապահովելու նպատակով | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |
|  | տարհանման պլանները տեղակայված են հանրամատչելի վայրերում, ելքերը հստակ նշված են, աշակերտները և ուսուցիչները իրազեկված են արտակարգ իրավիճակներում իրականացվելիք գործողությունների մասին, դպրոցը կահավորված է համապատասխան հրշեջ միջոցներ |  |  |  |  | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
| Բողոքների լուծման համակարգ (ԲԼՀ) | ապահովել, որ ԲԼՀ տեղեկատվությունը հասանելի և տեսանելի լինի հանրության համար | դպրոցում | տեղազննում | պարբերական այցեր | հանրությանը և համայնքի բոլոր բնակիչները ծրագրի իրականացմանը վերաբերող հարցերը բարձրաձայնելու, կարծիք տրամադրելու և բողեքները հնչեցնելու հնարավորություն ընձեռելու նպատակով | ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն |

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԲՈՂՈՔԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՁԵՎ

| Դիմումը ներկայացնելու ամիս/ամսաթիվ | Դիմողի անուն/ ազգանունը | Դիմողի կարգավիճակը (Դպրոցի ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող, հարևան, ձեռնարկատեր, այլ) | Բողոքի/առաջարկի բովանդակությունը | Դիմողի ստորագրությունը | Դիմումի կարգավիճակը (լուծված/ընթացքում, փոխանցված ԾԻԳ-ին/ չլուծված) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

| Պատահարի ամիս/ամսաթիվ | Պատահարի նկարագրությունը | Պատահարի վերացման միջոցառումները | Միջոցառումների ժամիետները և պատասխանատուն | Պատահարի վերացման կարգավիճակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11.ՋՈՒՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ԿՈՂՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏՔԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16. ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17. ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԸ WGS-84  ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԿՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

## ՀԱՎԵԼՎԱԾ 18. ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆ` ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈՒՄ

# Footnotes

Հողի օտարումը ներառում է մարդկանց տեղահանումը, ապրուստի փոփոխությունը, մասնավոր սեփականություն մուտք գործելը, որը վերաբերում է գնված / փոխանցված հողին, ազդեցություն է թողնում օտարվող հողի վրա ապրող և/կամ ինքնական տեղավորված և/կամ գործունեություն վարող (օրինակ` տաղավար ունեցող) մարդականց վրա:

# Թունավոր / վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն սահմանափակված չեն ասբեստով, թունավոր ներկերով, թունավոր լուծիչներով, կապար 
պարունակող ներկի հեռացմամբ և այլն: ՀՀ Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2291-Ն որոշում <<Թափոնների գոյացման նորմատիվների եվ դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման կարգ>>, ՀՀ օ ր ե ն քը Թափոնների մասին` ընդունված` 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ՀՀ Բնապահպանության նախարարի 25.12.2006 N430-ն հ ր ա մ ա ն <<Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին>>